## General
Especificación Técnica:
1. Objeto
Determinar las funciones y responsabilidades de la Empresa que resulte adjudicada de la presente licitación, especificando las mismas, derivadas de la actividad objeto de contratación.
2. Alcance
La prestación del servicio contratado, en la planta designada.
3. Indice
Normativa Interna
1. Mantenimiento / Mantenimiento de Protecciones Catódicas / Mantenimiento de transformadores./Mantenimiento motores RCI / Mantenimiento mécanico.
2. Mantenimiento de Aire Acondicionado.
3. Construcción (Obras civiles, remodelación, etc)
4. Limpieza y Jardinería / Mantenimiento piletas RCI.
5. Comedor y Catering.
6. Traslado de personal (Combis).
7. Transporte de Empresa Instaladora.
8. Transporte de producto a granel.
9. Transporte de producto envasado ./ Transporte de clearing y taller
10. Servicio de Agua Envasada.
11. Mantenimiento de Autoelevadores
12. Rehabilitación de Tanques Fijos
13. Fletes y Cargas Generales

## 1- Mantenimiento
Especificación Técnica: Anexo 1
Servicio de Mantenimiento Mantenimiento Eléctrico. / Mantenimiento de Protecciones Catódicas / Mantenimiento de transformadores./Mantenimiento motores RCI / Mantenimiento mecánico.
1. Marco legal
Normativa Nacional y provincial:
Ley Nacional N° 19.587, Seguridad e Higiene en el Trabajo; Decreto Reglamentario N° 351. Seguridad e Higiene en el Trabajo29/05/2012; Decreto Reglamentario N° 295/03, Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones; Decreto 1338/96, Servicios de Medicina, Seguridad e Higiene; Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción;
Ley Nacional N° 24.557, Riesgos del Trabajo;
Ley Nacional N° 25.916, Gestión de Residuos Domiciliarios;
Ley Nacional 24.051, de Residuos Peligrosos;
Ley de Energía Eléctrica N° 24065/91; y su Decreto Reglamentario N°1398; Decreto nacional N° 2293/92;
Ley 13660/49 Instalaciones para elaboración de comb y energía eléctrica Decreto: 10877/60
NAG- 112, ex GE 112, Normas para el proyecto, construcción y operación, de plantas de almacenamiento de GLP.
Resolución 248/10, Tratamientos de aceites industriales de base mineral;
Resolución SRT 319/99: Programa de seguridad para tareas repetitivas y de corta duración.
Resolución 101/11, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos;
Ley nacional de transito 24449
Resolución SRT 905/15 Funciones que deberán desarrollar los servicios de HyS en el trabajo
Resolución SRT 3068/14 Reglamento para la ejecución de trabajos con tensión
Resolución SRT 84/12 Protocolo para medición de iluminación
Resolución SRT 85/12 Protocolo para medición de ruidos
Resolución SRT 886/15 Protocolo de ergonomía
Resolución SRT 861/15 Protocolo de medición de contaminantes químicos en el aire
Resolución SRT 61/23 Medidas de seguridad en altura
Leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normas que se dicten durante la vigencia del contrato
Normativa aplicable durante el servicio:
Normativas corporativas YPF y Normativas interna de YPF GAS
POLÍTICA DE CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD
Modelo Sistema de Gestión de Excelencia Operacional
10 Reglas de Oro Para Salvar Vidas y sus normativas asociadas
0064-PRO-GLP- Permisos de Trabajo.
0081-PRO-GLP- Formación y entrenamiento MAS
NO__0001193 Gestion de incidente
0066-PRO-GLP-Gestión de Residuos
0038-PRO-GLP-Uso equipos de protección personal en planta
NO__-0002914 V6 Seguridad vial en vehículos livianos y transporte de personal
0118-PRO-GLP- Procedimiento Izaje de tanques y equipos
0134-INS-GLP- Uso de Amoladoras
Sera responsabilidad de la contratista solicitar las normativas internas al inspector del contrato
2. Tareas y responsabilidades de la Empresa Adjudicataria
Está a cargo de la empresa prestadora del servicio efectuar la evaluación de riesgos relacionados con la actividad a desarrollar, tener procedimiento especifico de la tarea que realiza y capacitar a su personal sobre dichos procedimientos y riesgos. Adicionalmente tendrá un Programa de seguridad.
Será responsabilidad del prestador del servicio mantener actualizada la documentación necesaria requerida por YPF Gas S.A. de todo el personal a su cargo, dentro de la planta. Dicha documentación debe presentarse en la Empresa de Control de Contratistas que YPF Gas S.A. indique oportunamente.
La contratista, durante el desarrollo de la licitación, deberá presentar las Hojas de Seguridad de el, o los productos químicos que utilice, para el desarrollo de su actividad. Éstas, serán evaluadas en el análisis de riesgo de la tarea,
Las Hojas de Seguridad de los productos químicos que la empresa utilice, una vez que la misma preste servicio, deberán estar firmadas por su Responsable de Higiene y Seguridad. Las mismas deberán quedar en la o las plantas, en la que la contratista preste servicio, por el tiempo en que se utilice ese producto.
Deberá contar con un servicio contratado de Seguridad e Higiene, y presentar en la planta, a modo de legajo, para eventuales controles e inspecciones la siguiente documentación:
Ø Fotocopia de la Matrícula habilitante del profesional interviniente.
Ø Contrato vinculante con la empresa que peticiona sus servicios.
Ø Fotocopia del registro (programa) de capacitación al personal en los temas de seguridad vigente dentro de los últimos 12 meses y de acuerdo a los riesgos en ejecución de las tareas.
El servicio contratado de Seg e Hig de la contratista deberá visitar el área de trabajo, y permanecer el tiempo que la tarea lo requiera, dejando constancia en el libro de visita de la planta y en el libro seguridad de la contratista.
3. Formación y controles
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro de las instalaciones de la planta, como ser:
PERSONAS
Contar con inducción en seguridad
Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
Conocer ubicación de salidas de emergencia y puntos de reunión.
Circular por las sendas peatonales y/o zonas autorizadas
Obligación de cumplimiento de regulaciones de seguridad acorde a la tarea que se realiza
No fumar
No llevar fósforos ni encendedores
No llevar dispositivos electrónicos
No tomar fotografías y o filmar
No acceder a la instalación sin autorización del responsable de planta
VEHICULOS
Uso Obligatorio de arresta llamas en vehículos que ingresen a zonas operativas
Circular a una velocidad Máxima 5km/h.
Siempre que se estacione el vehículo tiene que apagar el motor
Uso obligatorio de cinturón de seguridad
Respetar circulación interna y señalización
- EN CASO DE UTILIZAR HERRAMIENTAS QUE GENEREN CHISPA ELÉCTRICA O CHISPA POR COMBUSTIÓN, EN ÁREAS CLASIFICADAS, LA TAREA SE DEBERÁ REALIZAR CON PLANTA PARADA, Y BAJO CONFECCIÓN DEL CORRESPONDIENTE PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE.
Es requisito obligatorio la formación inherente a las tareas a desarrollar, del personal que prestará el servicio, reflejando conocimientos mediante los registros de capacitación pertinentes, bajo instrucción profesional del asesor de la contratista, teniendo en cuenta la Resolución 905, los procedimientos de las tareas a ejecutar, los riesgos asociados a las mismas y las normativas internas.
La contratista deberá presentar el Plan anual de formación al inspector de contrato, contemplando los requisitos de este anexo y los riesgos de la tarea que realiza
En el caso de realizar tareas que requieran gestión de Permisos de Trabajo el personal de la contratista deberá estar capacitado
En el caso que para realizar tareas en altura, montaje, desmontaje y/o traslado de materiales o cualquier otro elemento que así lo requiera se utilicen máquinas auto elevadoras, deberá presentarse el check de inspección correspondiente a ese vehículo, firmado por un profesional técnico competente, como así también la documentación y capacitación del personal operador que efectuará dicha tarea.
La empresa contratista y su plantilla, deberá estar registrada en el SRC antes del inicio del servicio.
4. Ropa de trabajo y elementos de protección personal
Es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio el cumplir con las condiciones de seguridad de las plantas de YPF Gas S.A., respecto a la ropa de trabajo y uso de elementos de protección personal, de acuerdo a la variedad de trabajos a realizar, cumpliendo con el Manual, MA__0001735
Ø Fuera área clasificada, ropa de trabajo con identificación de la empresa.
Ropa ignifuga,certificada. Ultima Prenda. Será de uso obligatorio en zonas industriales y áreas peligrosas (clasificadas como zona 0, 1, 2)
Ø Calzado de seguridad ( dieléctricos si corresponde a la tarea)
Ø Casco.
Ø Guantes.
Ø Protector Facial/Ocular.
Ø Protector Auditivo.
En el caso de efectuar trabajos a mas de 1,80 (uno ochenta) metros de altura, o si se dispone de plataformas elevadoras, el personal actuante también deberá utilizar:
Ø Arnés homologado.
Ø Cabo y línea de vida homologado.
La entrega de Elementos de Protección Personal se debe efectuar bajo especificaciones de la Resolución 299/11, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, quedando ésta, a cargo de la empresa contratista. Los EPP deberán ser homologados

## 2- Mantenimiento de Aire
Especificación Técnica: Anexo 2
Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado y Ventilación
1. Marco legal
Normativa Nacional y provincial:
Ley Nacional N° 19.587, Seguridad e Higiene en el Trabajo; Decreto Reglamentario N° 351. Seguridad e Higiene en el Trabajo29/05/2012; Decreto Reglamentario N° 295/03, Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones; Decreto 1338/96, Servicios de Medicina, Seguridad e Higiene; Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción;
Ley Nacional N° 24.557, Riesgos del Trabajo;
Ley Nacional N° 25.916, Gestión de Residuos Domiciliarios;
Ley Nacional 24.051, de Residuos Peligrosos;
Ley de Energía Eléctrica N° 24065/91; y su Decreto Reglamentario N°1398; Decreto nacional N° 2293/92;
Ley 13660/49 Instalaciones para elaboración de comb y energía eléctrica Decreto: 10877/60
NAG- 112, ex GE 112, Normas para el proyecto, construcción y operación, de plantas de almacenamiento de GLP.
Resolución 248/10, Tratamientos de aceites industriales de base mineral;
Resolución SRT 319/99: Programa de seguridad para tareas repetitivas y de corta duración.
Resolución 101/11, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos;
Ley nacional de transito 24449
Resolución SRT 905/15 Funciones que deberán desarrollar los servicios de HyS en el trabajo
Resolución SRT 3068/14 Reglamento para la ejecución de trabajos con tensión
Resolución SRT 84/12 Protocolo para medición de iluminación
Resolución SRT 85/12 Protocolo para medición de ruidos
Resolución SRT 886/15 Protocolo de ergonomía
Resolución SRT 861/15 Protocolo de medición de contaminantes químicos en el aire
Resolución SRT 61/23 Medidas de seguridad en altura
Leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normas que se dicten durante la vigencia del contrato
Normativa aplicable durante el servicio:
Normativas corporativas YPF y Normativas interna de YPF GAS
POLÍTICA DE CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD
Modelo Sistema de Gestión de Excelencia Operacional
10 Reglas de Oro Para Salvar Vidas y sus normativas asociadas
0064-PRO-GLP- Permisos de Trabajo.
0081-PRO-GLP- Formación y entrenamiento MAS
NO__0001193 Gestion de incidente
0066-PRO-GLP-Gestión de Residuos
0038-PRO-GLP-Uso equipos de protección personal en planta
NO__-0002914 V6 Seguridad vial en vehículos livianos y transporte de personal
0118-PRO-GLP- Procedimiento Izaje de tanques y equipos
0134-INS-GLP- Uso de Amoladoras
Sera responsabilidad de la contratista solicitar las normativas internas al inspector del contrato
2. Tareas y responsabilidades de la Empresa Adjudicataria
Está a cargo de la empresa prestadora del servicio efectuar la evaluación de riesgos relacionados con la actividad a desarrollar, tener procedimiento especifico de la tarea que realiza y capacitar a su personal sobre dichos procedimientos y riesgos. Adicionalmente tendrá un Programa de seguridad.
Será responsabilidad del prestador del servicio mantener actualizada la documentación necesaria requerida por YPF Gas S.A. de todo el personal a su cargo, dentro de la planta. Dicha documentación debe presentarse en la Empresa de Control de Contratistas que YPF Gas S.A. indique oportunamente.
La contratista, durante el desarrollo de la licitación, deberá presentar las Hojas de Seguridad de el, o los productos químicos que utilice, para el desarrollo de su actividad. Éstas, serán evaluadas en el análisis de riesgo de la tarea,
Las Hojas de Seguridad de los productos químicos que la empresa utilice, una vez que la misma preste servicio, deberán estar firmadas por su Responsable de Higiene y Seguridad. Las mismas deberán quedar en la o las plantas, en la que la contratista preste servicio, por el tiempo en que se utilice ese producto.
Deberá contar con un servicio contratado de Seguridad e Higiene, y presentar en la planta, a modo de legajo, para eventuales controles e inspecciones la siguiente documentación:
Ø Fotocopia de la Matrícula habilitante del profesional interviniente.
Ø Contrato vinculante con la empresa que peticiona sus servicios.
Ø Fotocopia del registro (programa) de capacitación al personal en los temas de seguridad vigente dentro de los últimos 12 meses y de acuerdo a los riesgos en ejecución de las tareas.
El servicio contratado de Seg e Hig de la contratista deberá visitar el área de trabajo, y permanecer el tiempo que la tarea lo requiera, dejando constancia en el libro de visita de la planta y en el libro seguridad de la contratista.
3. Formación y controles
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro de las instalaciones de la planta, como ser:
PERSONAS
Contar con inducción en seguridad
Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
Conocer ubicación de salidas de emergencia y puntos de reunión.
Circular por las sendas peatonales y/o zonas autorizadas
Obligación de cumplimiento de regulaciones de seguridad acorde a la tarea que se realiza
No fumar
No llevar fósforos ni encendedores
No llevar dispositivos electrónicos
No tomar fotografías y o filmar
No acceder a la instalación sin autorización del responsable de planta
VEHICULOS
Uso Obligatorio de arresta llamas en vehículos que ingresen a zonas operativas
Circular a una velocidad Máxima 5km/h.
Siempre que se estacione el vehículo tiene que apagar el motor
Uso obligatorio de cinturón de seguridad
Respetar circulación interna y señalización
- EN CASO DE UTILIZAR HERRAMIENTAS QUE GENEREN CHISPA ELÉCTRICA O CHISPA POR COMBUSTIÓN, EN ÁREAS CLASIFICADAS, LA TAREA SE DEBERÁ REALIZAR CON PLANTA PARADA, Y BAJO CONFECCIÓN DEL CORRESPONDIENTE PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE.
Es requisito obligatorio la formación inherente a las tareas a desarrollar, del personal que prestará el servicio, reflejando conocimientos mediante los registros de capacitación pertinentes, bajo instrucción profesional del asesor de la contratista, teniendo en cuenta la Resolución 905, los procedimientos de las tareas a ejecutar, los riesgos asociados a las mismas y las normativas internas.
La contratista deberá presentar el Plan anual de formación al inspector de contrato, contemplando los requisitos de este anexo y los riesgos de la tarea que realiza
En el caso de realizar tareas que requieran gestión de Permisos de Trabajo el personal de la contratista deberá estar capacitado
En el caso que para realizar tareas en altura, montaje, desmontaje y/o traslado de materiales o cualquier otro elemento que así lo requiera se utilicen máquinas auto elevadoras, deberá presentarse el check de inspección correspondiente a ese vehículo, firmado por un profesional técnico competente, como así también la documentación y capacitación del personal operador que efectuará dicha tarea.
La empresa contratista y su plantilla, deberá estar registrada en el SRC antes del inicio del servicio.
4. Ropa de trabajo y elementos de protección personal
Es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio el cumplir con las condiciones de seguridad de las plantas de YPF Gas S.A., respecto a la ropa de trabajo y uso de elementos de protección personal, de acuerdo a la variedad de trabajos a realizar, cumpliendo con el Manual, MA__0001735
Ø Fuera área clasificada, ropa de trabajo con identificación de la empresa.
Ropa ignifuga,certificada. Ultima Prenda. Será de uso obligatorio en zonas industriales y áreas peligrosas (clasificadas como zona 0, 1, 2)
Ø Calzado de seguridad ( dieléctricos si corresponde a la tarea)
Ø Casco.
Ø Guantes.
Ø Protector Facial/Ocular.
Ø Protector Auditivo.
En el caso de efectuar trabajos a mas de 1,80 (uno ochenta) metros de altura, o si se dispone de plataformas elevadoras, el personal actuante también deberá utilizar:
Ø Arnés homologado.
Ø Cabo y línea de vida homologado.
La entrega de Elementos de Protección Personal se debe efectuar bajo especificaciones de la Resolución 299/11, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, quedando ésta, a cargo de la empresa contratista. Los EPP deberán ser homologados

## 3- Construcción
Especificación Técnica: Anexo 3
Servicio de Construcción( Obras civiles, remodelación, etc.)
1. Marco legal
Normativa Nacional y provincial:
Ley Nacional N° 19.587, Seguridad e Higiene en el Trabajo; Decreto Reglamentario N° 351. Seguridad e Higiene en el Trabajo29/05/2012; Decreto Reglamentario N° 295/03, Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones; Decreto 1338/96, Servicios de Medicina, Seguridad e Higiene; Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción;
Ley Nacional N° 24.557, Riesgos del Trabajo;
Ley Nacional N° 25.916, Gestión de Residuos Domiciliarios;
Ley Nacional 24.051, de Residuos Peligrosos;
Ley de Energía Eléctrica N° 24065/91; y su Decreto Reglamentario N°1398; Decreto nacional N° 2293/92;
Ley 13660/49 Instalaciones para elaboración de comb y energía eléctrica Decreto: 10877/60
NAG- 112, ex GE 112, Normas para el proyecto, construcción y operación, de plantas de almacenamiento de GLP.
Decreto 911/96. Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción.
Resolución SRT 51/97: Programa de Seguridad para la actividad de la Construcción
Resolución SRT 35/98: Programa de Seguridad para la actividad de la Construcción.
Resolución SRT 319/99: Programa de seguridad para tareas repetitivas y de corta duración.
Resolución SRT 503/14: Excavaciones y movimiento de suelo.
Resolución 248/10, Tratamientos de aceites industriales de base mineral;
Resolución 101/11, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos;
Ley nacional de transito 24449
Resolución SRT 905/15 Funciones que deberán desarrollar los servicios de HyS en el trabajo
Resolución SRT 3068/14 Reglamento para la ejecución de trabajos con tensión
Resolución SRT 84/12 Protocolo para medición de iluminación
Resolución SRT 85/12 Protocolo para medición de ruidos
Resolución SRT 886/15 Protocolo de ergonomía
Resolución SRT 861/15 Protocolo de medición de contaminantes químicos en el aire
Resolución SRT 61/23 Medidas de seguridad en altura
Leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normas que se dicten durante la vigencia del contrato
Normativa aplicable durante el servicio:
Normativas corporativas YPF y Normativas interna de YPF GAS
POLÍTICA DE CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD
Modelo Sistema de Gestión de Excelencia Operacional
10 Reglas de Oro Para Salvar Vidas y sus normativas asociadas
0064-PRO-GLP- Permisos de Trabajo.
0081-PRO-GLP- Formación y entrenamiento MAS
NO__0001193 Gestion de incidente
0066-PRO-GLP-Gestión de Residuos
0038-PRO-GLP-Uso equipos de protección personal en planta
NO__-0002914 V6 Seguridad vial en vehículos livianos y transporte de personal
0118-PRO-GLP- Procedimiento Izaje de tanques y equipos
0134-INS-GLP- Uso de Amoladoras
Sera responsabilidad de la contratista solicitar las normativas internas al inspector del contrato
2. Tareas y responsabilidades de la Empresa Adjudicataria
Está a cargo de la empresa prestadora del servicio efectuar la evaluación de riesgos relacionados con la actividad a desarrollar, tener procedimiento especifico de la tarea que realiza y capacitar a su personal sobre dichos procedimientos y riesgos. Adicionalmente tendrá un Programa de seguridad.
Será responsabilidad del prestador del servicio mantener actualizada la documentación necesaria requerida por YPF Gas S.A. de todo el personal a su cargo, dentro de la planta. Dicha documentación debe presentarse en la Empresa de Control de Contratistas que YPF Gas S.A. indique oportunamente.
La contratista, durante el desarrollo de la licitación, deberá presentar las Hojas de Seguridad de el, o los productos químicos que utilice, para el desarrollo de su actividad. Éstas, serán evaluadas en el análisis de riesgo de la tarea,
Las Hojas de Seguridad de los productos químicos que la empresa utilice, una vez que la misma preste servicio, deberán estar firmadas por su Responsable de Higiene y Seguridad. Las mismas deberán quedar en la o las plantas, en la que la contratista preste servicio, por el tiempo en que se utilice ese producto.
Deberá contar con un servicio contratado de Seguridad e Higiene, y presentar en la planta, a modo de legajo, para eventuales controles e inspecciones la siguiente documentación:
Ø Fotocopia de la Matrícula habilitante del profesional interviniente.
Ø Contrato vinculante con la empresa que peticiona sus servicios.
Ø Fotocopia del registro (programa) de capacitación al personal en los temas de seguridad vigente dentro de los últimos 12 meses y de acuerdo a los riesgos en ejecución de las tareas.
El servicio contratado de Seg e Hig de la contratista deberá visitar el área de trabajo, y permanecer el tiempo que la tarea lo requiera, dejando constancia en el libro de visita de la planta y en el libro seguridad de la contratista.
3. Formación y controles
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro de las instalaciones de la planta, como ser:
PERSONAS
Contar con inducción en seguridad
Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
Conocer ubicación de salidas de emergencia y puntos de reunión.
Circular por las sendas peatonales y/o zonas autorizadas
Obligación de cumplimiento de regulaciones de seguridad acorde a la tarea que se realiza
No fumar
No llevar fósforos ni encendedores
No llevar dispositivos electrónicos
No tomar fotografías y o filmar
No acceder a la instalación sin autorización del responsable de planta
VEHICULOS
Uso Obligatorio de arresta llamas en vehículos que ingresen a zonas operativas
Circular a una velocidad Máxima 5km/h.
Siempre que se estacione el vehículo tiene que apagar el motor
Uso obligatorio de cinturón de seguridad
Respetar circulación interna y señalización
- EN CASO DE UTILIZAR HERRAMIENTAS QUE GENEREN CHISPA ELÉCTRICA O CHISPA POR COMBUSTIÓN, EN ÁREAS CLASIFICADAS, LA TAREA SE DEBERÁ REALIZAR CON PLANTA PARADA, Y BAJO CONFECCIÓN DEL CORRESPONDIENTE PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE.
Es requisito obligatorio la formación inherente a las tareas a desarrollar, del personal que prestará el servicio, reflejando conocimientos mediante los registros de capacitación pertinentes, bajo instrucción profesional del asesor de la contratista, teniendo en cuenta la Resolución 905, los procedimientos de las tareas a ejecutar, los riesgos asociados a las mismas y las normativas internas.
La contratista deberá presentar el Plan anual de formación al inspector de contrato, contemplando los requisitos de este anexo y los riesgos de la tarea que realiza
En el caso de realizar tareas que requieran gestión de Permisos de Trabajo el personal de la contratista deberá estar capacitado
En el caso que para realizar tareas en altura, montaje, desmontaje y/o traslado de materiales o cualquier otro elemento que así lo requiera se utilicen máquinas auto elevadoras, deberá presentarse el check de inspección correspondiente a ese vehículo, firmado por un profesional técnico competente, como así también la documentación y capacitación del personal operador que efectuará dicha tarea.
La empresa contratista y su plantilla, deberá estar registrada en el SRC antes del inicio del servicio.
En el caso de que, para realizar tareas en altura, montaje, desmontaje y/o traslado de materiales, o cualquier otro elemento que así lo requiera, se utilicen máquinas auto elevadoras, deberá darse estricto cumplimiento a la normativa:
NO 00101067- Norma sobre Trabajo en Altura
NO__-0000942 - Norma operaciones de Izado
De estos, sus especificaciones y detalle de cumplimiento normativo, tanto de Seguridad e Higiene como asi tambien de homologación de elementos cosntitutivos, de cumplimiento obligatoro para personal propio y/o contratista, teniendo de referencia:
Norma IRAM 3605-1 “Dispositivo de seguridad individual para protección de personas en caídas de altura. Requisitos”.
Norma IRAM 3605-2 “Dispositivo de seguridad individual para protección de personas en caídas de altura. Métodos de ensayo”.
Norma IRAM 3622 “Cinturones de seguridad de fibra sintética para protección contra caídas”.
Norma IRAM 3622-1 “Protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas”.
Norma IRAM 3605-1 “Dispositivo de seguridad individual para protección de personas en caídas de altura. Requisitos”.
Norma IRAM 3605-2 “Dispositivo de seguridad individual para protección de personas en caídas de altura. Métodos de ensayo".
Norma IRAM 3923-2 y 3924 "Seguridad en equipos de izaje".
Las homologaciones , certificados y habilitaciones deben ser sostenidos sobre las especificaciones precedentes bajo el alcance, pruebas y competencias que estima la legislación vigente sobre todas las partes constitutivas del proceso de trabajo en altura y operaciones de izado a saber:
- Protecciones individuales: Arnes, Línea de Vida, Cabo de Vida, EPP.
- Equipos de Izado: Grúas, Plataformas, Guíndolas, Eslingas, Grilletes, Cáncamos, Ganchos, Cadenas, cables
De lo nombrado debe acreditar la documentación que acredite la optima condición de uso, como asi tambien los controles preventivos pertinentes en lo que refiere a check de las unidades, certificaciones de equipos, certificaciones de operardores y/o ayudantes, plan de izaje, etc. que garanticen un operación de izado en condiciones seguras.
La empresa contratista, deberá estar asentada en el sistema de Recursos Contratados, sistema que homologa el ingreso a la planta.
4. Ropa de trabajo y elementos de protección personal
Es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio el cumplir con las condiciones de seguridad de las plantas de YPF Gas S.A., respecto a la ropa de trabajo y uso de elementos de protección personal, de acuerdo a la variedad de trabajos a realizar, cumpliendo con el Manual, MA__0001735
Ø Fuera área clasificada, ropa de trabajo con identificación de la empresa.
Ropa ignifuga,certificada. Ultima Prenda. Será de uso obligatorio en zonas industriales y áreas peligrosas (clasificadas como zona 0, 1, 2)
Ø Calzado de seguridad ( dieléctricos si corresponde a la tarea)
Ø Casco.
Ø Guantes.
Ø Protector Facial/Ocular.
Ø Protector Auditivo.
En el caso de efectuar trabajos a mas de 1,80 (uno ochenta) metros de altura, o si se dispone de plataformas elevadoras, el personal actuante también deberá utilizar:
Ø Arnés homologado.
Ø Cabo y línea de vida homologado.
La entrega de Elementos de Protección Personal se debe efectuar bajo especificaciones de la Resolución 299/11, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, quedando ésta, a cargo de la empresa contratista. Los EPP deberán ser homologados

## 4- Limp-Jardin
Especificación Técnica: Anexo 4
Servicio de Limpieza y Jardinería / Mantenimiento piletas RCI.
1. Marco legal
Normativa Nacional y provincial:
Ley Nacional N° 19.587, Seguridad e Higiene en el Trabajo; Decreto Reglamentario N° 351. Seguridad e Higiene en el Trabajo29/05/2012; Decreto Reglamentario N° 295/03, Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones; Decreto 1338/96, Servicios de Medicina, Seguridad e Higiene; Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción;
Ley Nacional N° 24.557, Riesgos del Trabajo;
Ley Nacional N° 25.916, Gestión de Residuos Domiciliarios;
Ley Nacional 24.051, de Residuos Peligrosos;
Ley de Energía Eléctrica N° 24065/91; y su Decreto Reglamentario N°1398; Decreto nacional N° 2293/92;
Ley 13660/49 Instalaciones para elaboración de comb y energía eléctrica Decreto: 10877/60
NAG- 112, ex GE 112, Normas para el proyecto, construcción y operación, de plantas de almacenamiento de GLP.
Resolución 248/10, Tratamientos de aceites industriales de base mineral;
Resolución SRT 319/99: Programa de seguridad para tareas repetitivas y de corta duración.
Resolución 101/11, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos;
Ley nacional de transito 24449
Resolución SRT 905/15 Funciones que deberán desarrollar los servicios de HyS en el trabajo
Resolución SRT 3068/14 Reglamento para la ejecución de trabajos con tensión
Resolución SRT 84/12 Protocolo para medición de iluminación
Resolución SRT 85/12 Protocolo para medición de ruidos
Resolución SRT 886/15 Protocolo de ergonomía
Resolución SRT 861/15 Protocolo de medición de contaminantes químicos en el aire
Resolución SRT 61/23 Medidas de seguridad en altura
Leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normas que se dicten durante la vigencia del contrato
Normativa aplicable durante el servicio:
Normativas corporativas YPF y Normativas interna de YPF GAS
POLÍTICA DE CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD
Modelo Sistema de Gestión de Excelencia Operacional
10 Reglas de Oro Para Salvar Vidas y sus normativas asociadas
0064-PRO-GLP- Permisos de Trabajo.
0081-PRO-GLP- Formación y entrenamiento MAS
NO__0001193 Gestion de incidente
0066-PRO-GLP-Gestión de Residuos
0038-PRO-GLP-Uso equipos de protección personal en planta
NO__-0002914 V6 Seguridad vial en vehículos livianos y transporte de personal
0118-PRO-GLP- Procedimiento Izaje de tanques y equipos
0134-INS-GLP- Uso de Amoladoras
Sera responsabilidad de la contratista solicitar las normativas internas al inspector del contrato
2. Tareas y responsabilidades de la Empresa Adjudicataria
Está a cargo de la empresa prestadora del servicio efectuar la evaluación de riesgos relacionados con la actividad a desarrollar, tener procedimiento especifico de la tarea que realiza y capacitar a su personal sobre dichos procedimientos y riesgos. Adicionalmente tendrá un Programa de seguridad.
Será responsabilidad del prestador del servicio mantener actualizada la documentación necesaria requerida por YPF Gas S.A. de todo el personal a su cargo, dentro de la planta. Dicha documentación debe presentarse en la Empresa de Control de Contratistas que YPF Gas S.A. indique oportunamente.
La contratista, durante el desarrollo de la licitación, deberá presentar las Hojas de Seguridad de el, o los productos químicos que utilice, para el desarrollo de su actividad. Éstas, serán evaluadas en el análisis de riesgo de la tarea,
Las Hojas de Seguridad de los productos químicos que la empresa utilice, una vez que la misma preste servicio, deberán estar firmadas por su Responsable de Higiene y Seguridad. Las mismas deberán quedar en la o las plantas, en la que la contratista preste servicio, por el tiempo en que se utilice ese producto.
Deberá contar con un servicio contratado de Seguridad e Higiene, y presentar en la planta, a modo de legajo, para eventuales controles e inspecciones la siguiente documentación:
Ø Fotocopia de la Matrícula habilitante del profesional interviniente.
Ø Contrato vinculante con la empresa que peticiona sus servicios.
Ø Fotocopia del registro (programa) de capacitación al personal en los temas de seguridad vigente dentro de los últimos 12 meses y de acuerdo a los riesgos en ejecución de las tareas.
El servicio contratado de Seg e Hig de la contratista deberá visitar el área de trabajo, y permanecer el tiempo que la tarea lo requiera, dejando constancia en el libro de visita de la planta y en el libro seguridad de la contratista.
3. Formación y controles
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro de las instalaciones de la planta, como ser:
PERSONAS
Contar con inducción en seguridad
Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
Conocer ubicación de salidas de emergencia y puntos de reunión.
Circular por las sendas peatonales y/o zonas autorizadas
Obligación de cumplimiento de regulaciones de seguridad acorde a la tarea que se realiza
No fumar
No llevar fósforos ni encendedores
No llevar dispositivos electrónicos
No tomar fotografías y o filmar
No acceder a la instalación sin autorización del responsable de planta
VEHICULOS
Uso Obligatorio de arresta llamas en vehículos que ingresen a zonas operativas
Circular a una velocidad Máxima 5km/h.
Siempre que se estacione el vehículo tiene que apagar el motor
Uso obligatorio de cinturón de seguridad
Respetar circulación interna y señalización
- EN CASO DE UTILIZAR HERRAMIENTAS QUE GENEREN CHISPA ELÉCTRICA O CHISPA POR COMBUSTIÓN, EN ÁREAS CLASIFICADAS, LA TAREA SE DEBERÁ REALIZAR CON PLANTA PARADA, Y BAJO CONFECCIÓN DEL CORRESPONDIENTE PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE.
Es requisito obligatorio la formación inherente a las tareas a desarrollar, del personal que prestará el servicio, reflejando conocimientos mediante los registros de capacitación pertinentes, bajo instrucción profesional del asesor de la contratista, teniendo en cuenta la Resolución 905, los procedimientos de las tareas a ejecutar, los riesgos asociados a las mismas y las normativas internas.
La contratista deberá presentar el Plan anual de formación al inspector de contrato, contemplando los requisitos de este anexo y los riesgos de la tarea que realiza
En el caso de realizar tareas que requieran gestión de Permisos de Trabajo el personal de la contratista deberá estar capacitado
En el caso que para realizar tareas en altura, montaje, desmontaje y/o traslado de materiales o cualquier otro elemento que así lo requiera se utilicen máquinas auto elevadoras, deberá presentarse el check de inspección correspondiente a ese vehículo, firmado por un profesional técnico competente, como así también la documentación y capacitación del personal operador que efectuará dicha tarea.
La empresa contratista y su plantilla, deberá estar registrada en el SRC antes del inicio del servicio.
4. Ropa de trabajo y elementos de protección personal
Es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio el cumplir con las condiciones de seguridad de las plantas de YPF Gas S.A., respecto a la ropa de trabajo y uso de elementos de protección personal, de acuerdo a la variedad de trabajos a realizar, cumpliendo con el Manual, MA__0001735
Ø Fuera área clasificada, ropa de trabajo con identificación de la empresa.
Ropa ignifuga,certificada. Ultima Prenda. Será de uso obligatorio en zonas industriales y áreas peligrosas (clasificadas como zona 0, 1, 2)
Ø Calzado de seguridad ( dieléctricos si corresponde a la tarea)
Ø Casco.
Ø Guantes.
Ø Protector Facial/Ocular.
Ø Protector Auditivo.
En el caso de efectuar trabajos a mas de 1,80 (uno ochenta) metros de altura, o si se dispone de plataformas elevadoras, el personal actuante también deberá utilizar:
Ø Arnés homologado.
Ø Cabo y línea de vida homologado.
La entrega de Elementos de Protección Personal se debe efectuar bajo especificaciones de la Resolución 299/11, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, quedando ésta, a cargo de la empresa contratista. Los EPP deberán ser homologados

## 5- Comedor y Catering
Especificación Técnica: Anexo 5
Servicio de Comedor y Catering
1. Marco legal
Normativa Nacional y Provincial
Ø Ley Nacional N° 18.284, Código Alimentario Argentino.
Ley Nacional N° 19.587, Seguridad e Higiene en el Trabajo; Decreto Reglamentario N° 351. Seguridad e Higiene en el Trabajo29/05/2012; Decreto Reglamentario N° 295/03, Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones; Decreto 1338/96, Servicios de Medicina, Seguridad e Higiene; Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción;
Ley Nacional N° 24.557, Riesgos del Trabajo;
Ley Nacional N° 25.916, Gestión de Residuos Domiciliarios;
Ley Nacional 24.051, de Residuos Peligrosos;
Ley de Energía Eléctrica N° 24065/91; y su Decreto Reglamentario N°1398; Decreto nacional N° 2293/92;
Ley 13660/49 Instalaciones para elaboración de comb y energía eléctrica Decreto: 10877/60
Resolución 248/10, Tratamientos de aceites industriales de base mineral;
Resolución 101/11, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos;
Ley nacional de transito 24449
Resolución SRT 905/15 Funciones que deberán desarrollar los servicios de HyS en el trabajo
Resolución SRT 84/12 Protocolo para medición de iluminación
Resolución SRT 85/12 Protocolo para medición de ruidos
Resolución SRT 886/15 Protocolo de ergonomía
Resolución SRT 861/15 Protocolo de medición de contaminantes químicos en el aire
Leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normas que se dicten durante la vigencia del contrato
Normativa aplicable durante el servicio:
Normativas corporativas YPF y Normativas interna de YPF GAS
POLÍTICA DE CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD
Modelo Sistema de Gestión de Excelencia Operacional
10 Reglas de Oro Para Salvar Vidas y sus normativas asociadas
0081-PRO-GLP- Formación y entrenamiento MAS
NO__0001193 Gestion de incidente
0066-PRO-GLP-Gestión de Residuos
0038-PRO-GLP-Uso equipos de protección personal en planta
NO__-0002914 V6 Seguridad vial en vehículos livianos y transporte de personal
Sera responsabilidad de la contratista solicitar las normativas internas al inspector del contrato
2. Tareas y responsabilidades de la Empresa Adjudicataria
Está a cargo de la empresa prestadora del servicio, la elaboración de comidas, bajo prácticas saludables de higiene y seguridad.
Está a cargo de la empresa prestadora del servicio efectuar la evaluación de riesgos relacionados con la actividad a desarrollar, tener procedimiento especifico de la tarea que realiza y capacitar a su personal sobre dichos procedimientos y riesgos. Adicionalmente tendrá un Programa de seguridad.
Será responsabilidad del prestador del servicio mantener actualizada la documentación necesaria requerida por YPF Gas S.A. En esta se deberá tener en cuenta la presentación de las Libretas Sanitarias (vigentes), de todo el personal que preste este servicio, dentro de la planta . Esta documentación deberá presentarse en la Empresa de Control de Contratistas que YPF Gas S.A. informe oportunamente.
En el caso de contratar un servicio de vianda, la empresa contratada, estará sujeta a controles o auditorías periódicas, para verificación de las instalaciones, procesos de elaboración y actualización de la documentación requerida.
El personal del servicio contratado deberá llevar control sobre los alimentos en lo que refiere a: recepción, calidad, vencimientos, rotación y cadena de frío de los mismos. Para esta última deberá contar con adecuado instrumental y su respectivo certificado de calibración.
La contratista, durante el desarrollo de la licitación, deberá presentar las Hojas de Seguridad de el, o los productos químicos que utilice, para el desarrolo de su actividad. Éstas, seran evaluadas por sede central, para aprobar su uso.
Las Hojas de Seguridad de los productos químicos que la empresa utilice, una vez que la misma preste servicio, deberán estar firmadas por su Responsable de Higiene y Seguridad. Las mismas deberán quedar en la o las plantas, en la que la contratista preste servicio, por el tiempo en que se utilice ese producto.
Deberá contar con un servicio contratado de Seguridad e Higiene, y presentar en la planta, a modo de legajo, para eventuales controles e inspecciones:
Ø Fotocopia de la Matrícula habilitante del profesional interviniente.
Ø Contrato vinculante con la empresa que peticiona sus servicios.
Ø Fotocopia del registro de capacitación al personal en los temas de seguridad vigente dentro de los últimos 12 meses, y de acuerdo a los riesgos en ejecución de las tareas.
Ø Libro de visita, con registro de periodicidad mensual de la misma, según decreto 1338/96.
La empresa contratista, deberá estar asentada en el libro de Pedidos de Empresa/Orden de Servicio, el cual estará en cada planta, donde ésta, efectúe las tareas designadas.
3. Formación y controles
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro de las instalaciones de la planta, como ser:
PERSONAS
Contar con inducción en seguridad
Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
Conocer ubicación de salidas de emergencia y puntos de reunión.
Circular por las sendas peatonales y/o zonas autorizadas
Obligación de cumplimiento de regulaciones de seguridad acorde a la tarea que se realiza
No fumar
No llevar fósforos ni encendedores
No llevar dispositivos electrónicos
No tomar fotografías y o filmar
No acceder a la instalación sin autorización del responsable de planta
VEHICULOS
Uso Obligatorio de arresta llamas en vehículos que ingresen a zonas operativas
Circular a una velocidad Máxima 5km/h.
Siempre que se estacione el vehículo tiene que apagar el motor
Uso obligatorio de cinturón de seguridad
Respetar circulación interna y señalización
Es requisito obligatorio la formación inherente a las tareas a desarrollar, del personal que prestará el servicio, reflejando conocimientos mediante los registros de capacitación pertinentes, bajo instrucción profesional del asesor de la contratista, teniendo en cuenta la Resolución 905, los procedimientos de las tareas a ejecutar, los riesgos asociados a las mismas y las normativas internas.
La empresa contratista y su plantilla, deberá estar registrada en el SRC antes del inicio del servicio.
La contratista deberá presentar el Plan anual de formación al inspector de contrato, contemplando los requisitos de este anexo y los riesgos de la tarea que realiza
Ø Factores que inciden en la contaminación de los alimentos.
Ø Buenas Prácticas de Manufactura aplicadas a los manipuladores, instalaciones y elementos de trabajo.
Ø Enfermedades transmitidas por alimentos.
Ø Conceptos de limpieza, desinfección, sanitización, saneamiento y plagas.
Ø Transporte manual de carga.
Ø Riesgo Eléctrico.
Ø Primeros auxilios.
Ø Manipulación de Productos Químicos.
Ø Capacitaciones de incumbencia en la actividad.
Ø Orden y limpieza.
El Proveedor deberá conservar una muestra de la comida preparada/entregada por 72 hs, la cual podrá ser analizada por Peritos designados por YPF Gas S.A., a su requerimento.
Rotulado y fecha de vencimiento de los productos secos y líquidos almacenados y guardados.
4. Ropa de trabajo y elementos de protección personal
Es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio el cumplir con las condiciones de seguridad de las plantas de YPF Gas S.A. , respecto de la vestimenta/uniforme, y uso de elementos de protección personal.
La vestimenta deberá estar orientada a los siguientes componentes:
Ø Gorro o cofia blanco.
Ø Pantalón de algodón blanco.
Ø Camisa blanca
Ø Zapatos de seguridad, de color blanco, con suela antideslizante.
Ø Delantal.
Ø Guantes de protección térmica.
Ø Guantes para manipulación de alimentos (descartables).
Ø Guantes anti-cortes.
Es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio el cumplir con las condiciones de seguridad de las plantas de YPF Gas S.A., respecto a la ropa de trabajo y uso de elementos de protección personal, de acuerdo a la variedad de trabajos a realizar, cumpliendo con el Manual, MA__0001735
Ø Fuera área clasificada, ropa de trabajo con identificación de la empresa.
Ø Ropa inifuga,certificada. Será de uso obligatorio en zonas industriales y áreas peligrosas (clasificadas como zona 0, 1, 2)
Ø Calzado de seguridad ( dieléctricos si corresponde a la tarea)
Ø Casco.
Ø Guantes.
Ø Protector Facial/Ocular.
Ø Protector Auditivo.
La entrega de Elementos de Protección Personal se debe efectuar bajo especificaciones de la Resolución 299/11, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, quedando ésta, a cargo de la empresa contratista. Los EPP deberán ser homologados

## 6- Transporte Combis
Especificación Técnica: Anexo 6
Servicio de Traslado de personal (combis)
1. Marco legal
Normativa Nacional y provincial:
Ley Nacional N° 19.587, Seguridad e Higiene en el Trabajo; Decreto Reglamentario N° 351. Seguridad e Higiene en el Trabajo29/05/2012; Decreto Reglamentario N° 295/03, Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones; Decreto 1338/96, Servicios de Medicina, Seguridad e Higiene; Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción;
Ley Nacional N° 24.557, Riesgos del Trabajo;
Ley Nacional N° 25.916, Gestión de Residuos Domiciliarios;
Ley Nacional 24.051, de Residuos Peligrosos;
Ley de Energía Eléctrica N° 24065/91; y su Decreto Reglamentario N°1398; Decreto nacional N° 2293/92;
Ley 13660/49 Instalaciones para elaboración de comb y energía eléctrica Decreto: 10877/60
Resolución 248/10, Tratamientos de aceites industriales de base mineral;
Resolución 101/11, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos;
Ley nacional de transito 24449
Resolución SRT 905/15 Funciones que deberán desarrollar los servicios de HyS en el trabajo
Resolución SRT 3068/14 Reglamento para la ejecución de trabajos con tensión
Resolución SRT 84/12 Protocolo para medición de iluminación
Resolución SRT 85/12 Protocolo para medición de ruidos
Resolución SRT 886/15 Protocolo de ergonomía
Resolución SRT 861/15 Protocolo de medición de contaminantes químicos en el aire
Resolución SRT 61/23 Medidas de seguridad en altura
Leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normas que se dicten durante la vigencia del contrato
Normativa aplicable durante el servicio:
Normativas corporativas YPF y Normativas interna de YPF GAS
POLÍTICA DE CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD
Modelo Sistema de Gestión de Excelencia Operacional
10 Reglas de Oro Para Salvar Vidas y sus normativas asociadas
0081-PRO-GLP- Formación y entrenamiento MAS
NO__0001193 Gestion de incidente
0066-PRO-GLP-Gestión de Residuos
0038-PRO-GLP-Uso equipos de protección personal en planta
NO__-0002914 V6 Seguridad vial en vehículos livianos y transporte de personal
Sera responsabilidad de la contratista solicitar las normativas internas al inspector del contrato
2. Tareas y responsabilidades de la Empresa Adjudicataria
Está a cargo de la empresa prestadora del servicio efectuar la evaluación de riesgos relacionados con la actividad a desarrollar, tener procedimiento especifico de la tarea que realiza y capacitar a su personal sobre dichos procedimientos y riesgos. Adicionalmente tendrá un Programa de seguridad.
Será responsabilidad del prestador del servicio mantener actualizada la documentación necesaria requerida por YPF Gas S.A. de todo el personal a su cargo, dentro de la planta. Dicha documentación debe presentarse en la Empresa de Control de Contratistas que YPF Gas S.A. indique oportunamente.
Deberá contar con un servicio contratado de Seguridad e Higiene, y presentar en la planta, a modo de legajo, para eventuales controles e inspecciones la siguiente documentación:
Ø Fotocopia de la Matrícula habilitante del profesional interviniente.
Ø Contrato vinculante con la empresa que peticiona sus servicios.
Ø Fotocopia del registro (programa) de capacitación al personal en los temas de seguridad vigente dentro de los últimos 12 meses y de acuerdo a los riesgos en ejecución de las tareas.
El servicio contratado de Seg e Hig de la contratista deberá visitar el área de trabajo, y permanecer el tiempo que la tarea lo requiera, dejando constancia en el libro de visita de la planta y en el libro seguridad de la contratista.
3. Las unidades
Deben Cumplir con la norma corporativa NO__-0002914 V6 Seguridad vial en vehículos livianos y transporte de personal
4. Formación y controles
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro de las instalaciones de la planta, como ser:
PERSONAS
Contar con inducción en seguridad
Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
Conocer ubicación de salidas de emergencia y puntos de reunión.
Circular por las sendas peatonales y/o zonas autorizadas
Obligación de cumplimiento de regulaciones de seguridad acorde a la tarea que se realiza
No fumar
No llevar fósforos ni encendedores
No llevar dispositivos electrónicos
No tomar fotografías y o filmar
No acceder a la instalación sin autorización del responsable de planta
VEHICULOS
Uso Obligatorio de arresta llamas en vehículos que ingresen a zonas operativas
Circular a una velocidad Máxima 5km/h.
Siempre que se estacione el vehículo tiene que apagar el motor
Uso obligatorio de cinturón de seguridad
Respetar circulación interna y señalización
Es requisito obligatorio la formación inherente a las tareas a desarrollar, del personal que prestará el servicio, reflejando conocimientos mediante los registros de capacitación pertinentes, bajo instrucción profesional del asesor de la contratista, teniendo en cuenta la Resolución 905, los procedimientos de las tareas a ejecutar, los riesgos asociados a las mismas y las normativas internas.
La contratista deberá presentar el Plan anual de formación al inspector de contrato, contemplando los requisitos de este anexo y los riesgos de la tarea que realiza
En el caso de realizar tareas que requieran gestión de Permisos de Trabajo el personal de la contratista deberá estar capacitado
En el caso que para realizar tareas en altura, montaje, desmontaje y/o traslado de materiales o cualquier otro elemento que así lo requiera se utilicen máquinas auto elevadoras, deberá presentarse el check de inspección correspondiente a ese vehículo, firmado por un profesional técnico competente, como así también la documentación y capacitación del personal operador que efectuará dicha tarea.
La empresa contratista y su plantilla, deberá estar registrada en el SRC antes del inicio del servicio.
Ø Se especifica, la prohibición de uso del celular, mientras se conduce.
5. Controles
La empresa que preste el servicio, estará bajo controles estrictos, de horas de manejo de cada chofer, las cuales aseguren un descanso mínimo de 12 hs, entre jornada y jornada.
5. Ropa de trabajo y elementos de protección personal
La vestimenta de los choferes, debe ser identificatoria de la empresa.
Cada unidad debe tener una bandolera reflectiva, para uso individual de los choferes, en caso de aparcamiento, por averías en la vía pública.
La entrega de Elementos de Protección Personal se debe efectuar bajo especificaciones de la Resolución 299/11, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, quedando ésta, a cargo de la empresa contratista. Los EPP deberán ser homologados

## 7- Empresa Instaladora
Especificación Técnica: Anexo 7
Servicio de Empresa Instaladora
1. Marco legal
Normativa Nacional y provincial:
Ley Nacional N° 19.587, Seguridad e Higiene en el Trabajo; Decreto Reglamentario N° 351. Seguridad e Higiene en el Trabajo29/05/2012; Decreto Reglamentario N° 295/03, Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones; Decreto 1338/96, Servicios de Medicina, Seguridad e Higiene; Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción;
Ley Nacional N° 24.557, Riesgos del Trabajo;
Ley Nacional N° 25.916, Gestión de Residuos Domiciliarios;
Ley Nacional 24.051, de Residuos Peligrosos;
Ley de Energía Eléctrica N° 24065/91; y su Decreto Reglamentario N°1398; Decreto nacional N° 2293/92;
Ley 13660/49 Instalaciones para elaboración de comb y energía eléctrica Decreto: 10877/60
NAG- 112, ex GE 112, Normas para el proyecto, construcción y operación, de plantas de almacenamiento de GLP.
Resolución 248/10, Tratamientos de aceites industriales de base mineral;
Resolución SRT 319/99: Programa de seguridad para tareas repetitivas y de corta duración.
Resolución 101/11, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos;
Ley nacional de transito 24449
Resolución SRT 905/15 Funciones que deberán desarrollar los servicios de HyS en el trabajo
Resolución SRT 3068/14 Reglamento para la ejecución de trabajos con tensión
Resolución SRT 84/12 Protocolo para medición de iluminación
Resolución SRT 85/12 Protocolo para medición de ruidos
Resolución SRT 886/15 Protocolo de ergonomía
Resolución SRT 861/15 Protocolo de medición de contaminantes químicos en el aire
Resolución SRT 61/23 Medidas de seguridad en altura
Ley de GLP 26.020, Capítulo III art. 22;
Ø Ley 24.653,Transporte Automotor de Carga;
Ø NAG- 115, Normas mínimas de seguridad para obras y trabajos, puntos 12 y 13;
Ø Resolución 1097/15, de la Secretaría de Energía;
Ø Decreto reglamentario 779/95, transporte de sustancias peligrosas;
Leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normas que se dicten durante la vigencia del contrato
Normativa aplicable durante el servicio:
Normativas corporativas YPF y Normativas interna de YPF GAS
POLÍTICA DE CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD
Modelo Sistema de Gestión de Excelencia Operacional
10 Reglas de Oro Para Salvar Vidas y sus normativas asociadas
0064-PRO-GLP- Permisos de Trabajo.
0081-PRO-GLP- Formación y entrenamiento MAS
NO__0001193 Gestion de incidente
0066-PRO-GLP-Gestión de Residuos
0038-PRO-GLP-Uso equipos de protección personal en planta
NO__-0002914 V6 Seguridad vial en vehículos livianos y transporte de personal
NO_2913 Seguridad vial en vehiculos pesados para transporte de sustancias peligrosas
0118-PRO-GLP- Procedimiento Izaje de tanques y equipos
0134-INS-GLP- Uso de Amoladoras
Sera responsabilidad de la contratista solicitar las normativas internas al inspector del contrato
2. Tareas y responsabilidades de la Empresa Adjudicataria
Está a cargo de la empresa prestadora del servicio efectuar la evaluación de riesgos relacionados con la actividad a desarrollar, tener procedimiento especifico de la tarea que realiza y capacitar a su personal sobre dichos procedimientos y riesgos. Adicionalmente tendrá un Programa de seguridad.
Deberá contar con un profesional tecnico matriculado con incumbencia en el gas.
Será responsabilidad del prestador del servicio mantener actualizada la documentación necesaria requerida por YPF Gas S.A. de todo el personal a su cargo, dentro de la planta. Dicha documentación debe presentarse en la Empresa de Control de Contratistas que YPF Gas S.A. indique oportunamente.
La contratista, durante el desarrollo de la licitación, deberá presentar las Hojas de Seguridad de el, o los productos químicos que utilice, para el desarrollo de su actividad. Éstas, serán evaluadas en el análisis de riesgo de la tarea,
Las Hojas de Seguridad de los productos químicos que la empresa utilice, una vez que la misma preste servicio, deberán estar firmadas por su Responsable de Higiene y Seguridad. Las mismas deberán quedar en la o las plantas, en la que la contratista preste servicio, por el tiempo en que se utilice ese producto.
La empresa contratista, deberá estar asentada en el libro de Pedidos de Empresa/Orden de Servicio, el cual estará en cada planta, donde ésta preste el servicio.
Deberá contar con un servicio contratado de Seguridad e Higiene, y presentar en la planta, a modo de legajo, para eventuales controles e inspecciones la siguiente documentación:
Ø Fotocopia de la Matrícula habilitante del profesional interviniente.
Ø Contrato vinculante con la empresa que peticiona sus servicios.
Ø Fotocopia del registro (programa) de capacitación al personal en los temas de seguridad vigente dentro de los últimos 12 meses y de acuerdo a los riesgos en ejecución de las tareas.
El servicio contratado de Seg e Hig de la contratista deberá visitar el área de trabajo, y permanecer el tiempo que la tarea lo requiera, dejando constancia en el libro de visita de la planta y en el libro seguridad de la contratista.
Ø Copia del Plan de emergencias.
El servicio de Seguridad e Higiene, contratado por la empresa colaboradora, deberá realizar:
Ø Los informes y las investigaciones de los incidentes, ocurridos durante el período que dure el contrato con YPF Gas S.A.
Ø Los informes pertinentes a controles de tacógrafos, entrega de EPP y capacitaciones realizadas,
Cada unidad debe poseer las eslingas según especificación IRAM 5378, para la correcta sujeción de tanques, según lo especificado en el pliego técnico, mas tres unidades, de repuesto, con sus respectivos ganchos de sujeción y tensores.
Es responsabilidad de la Empresa que presta el servicio efectuar la carga de las unidades a utilizar, teniendo en cuenta la disposición de los tanques, según normativa interna.
Las cunas a utilizar entre dos pisos/hileras de tanques, deben ser conformadas por material de metal, por ser mas resistente que las de madera.
La unidad debe tener incorporado un equipo de izaje, acorde a la tarea a realizar, con su respectiva habilitación certificada, y los registros de mantenimiento.
Cada unidad debe poseer, un par de calzas de seguridad para evitar el movimiento del vehículo durante cualquier tipo de operación.
En todos los casos, las unidades deben poseer, sistema de cortacorrientes general.
Quien opere, debe poseer el registro habilitante de operador de la hidrogrúa, por un ente reconocido.
3. Formación y controles
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro de las instalaciones de la planta, como ser:
PERSONAS
Contar con inducción en seguridad
Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
Conocer ubicación de salidas de emergencia y puntos de reunión.
Circular por las sendas peatonales y/o zonas autorizadas
Obligación de cumplimiento de regulaciones de seguridad acorde a la tarea que se realiza
No fumar
No llevar fósforos ni encendedores
No llevar dispositivos electrónicos
No tomar fotografías y o filmar
No acceder a la instalación sin autorización del responsable de planta
VEHICULOS
Uso Obligatorio de arresta llamas en vehículos que ingresen a zonas operativas
Circular a una velocidad Máxima 5km/h.
Siempre que se estacione el vehículo tiene que apagar el motor
Uso obligatorio de cinturón de seguridad
Respetar circulación interna y señalización
- EN CASO DE UTILIZAR HERRAMIENTAS QUE GENEREN CHISPA ELÉCTRICA O CHISPA POR COMBUSTIÓN, EN ÁREAS CLASIFICADAS, LA TAREA SE DEBERÁ REALIZAR CON PLANTA PARADA, Y BAJO CONFECCIÓN DEL CORRESPONDIENTE PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE.
Es requisito obligatorio la formación inherente a las tareas a desarrollar, del personal que prestará el servicio, reflejando conocimientos mediante los registros de capacitación pertinentes, bajo instrucción profesional del asesor de la contratista, teniendo en cuenta la Resolución 905, los procedimientos de las tareas a ejecutar, los riesgos asociados a las mismas y las normativas internas.
La contratista deberá presentar el Plan anual de formación al inspector de contrato, contemplando los requisitos de este anexo y los riesgos de la tarea que realiza
En el caso de realizar tareas que requieran gestión de Permisos de Trabajo el personal de la contratista deberá estar capacitado
En el caso que para realizar tareas en altura, montaje, desmontaje y/o traslado de materiales o cualquier otro elemento que así lo requiera se utilicen máquinas auto elevadoras, deberá presentarse el check de inspección correspondiente a ese vehículo, firmado por un profesional técnico competente, como así también la documentación y capacitación del personal operador que efectuará dicha tarea.
La empresa contratista y su plantilla, deberá estar registrada en el SRC antes del inicio del servicio.
Se especifica, la prohibición de uso del celular, mientras se conduce.
Las unidades y conductores deben Cumplir con la norma corporativa NO_2913 Seguridad vial en vehiculos pesados para transporte de sustancias peligrosas y NO__-0002914 V6 Seguridad vial en vehículos livianos y transporte de personal
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro del lugar donde realice el servicio para YPF GAS
4. Ropa de trabajo y elementos de protección personal
La vestimenta de los choferes y acompañantes de los mismos, debe ser identificadora de la empresa.
Cada unidad debe tener una bandolera reflectaba, para uso individual de los choferes, en caso de aparcamiento, por averías en la vía pública.
Es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio el cumplir con las condiciones de seguridad de las plantas de YPF Gas S.A., respecto a la ropa de trabajo y uso de elementos de protección personal, de acuerdo a la variedad de trabajos a realizar, cumpliendo con el Manual, MA__0001735
Ø Fuera área clasificada, ropa de trabajo con identificación de la empresa.
Ropa ignifuga,certificada. Ultima Prenda. Será de uso obligatorio en zonas industriales y áreas peligrosas (clasificadas como zona 0, 1, 2)
Ø Calzado de seguridad ( dieléctricos si corresponde a la tarea)
Ø Casco.
Ø Guantes.
Ø Protector Facial/Ocular.
Ø Protector Auditivo.
En el caso de efectuar trabajos a mas de 1,80 (uno ochenta) metros de altura, o si se dispone de plataformas elevadoras, el personal actuante también deberá utilizar:
Ø Arnés homologado.
Ø Cabo y línea de vida homologado.
Para realizar trabajos en planos superiores, el personal debe estar avalado para tal tarea en la plataforma SRC
Los estudios médicos pertinentes al riesgo, determinados por el servicio médico de la región.
Elemento de Protección Personal: Arnes y cabo de vida, en ambos casos certificados/ homologados, y con control periódico de su estado.
La entrega de Elementos de Protección Personal se debe efectuar bajo especificaciones de la Resolución 299/11, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, quedando ésta, a cargo de la empresa contratista. Los EPP deberán ser homologados

## 8- Transporte Granel
Especificación Técnica: Anexo 8
Servicio de Transporte granel
1. Marco legal
Normativa Nacional y provincial:
Ley Nacional N° 19.587, Seguridad e Higiene en el Trabajo; Decreto Reglamentario N° 351. Seguridad e Higiene en el Trabajo29/05/2012; Decreto Reglamentario N° 295/03, Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones; Decreto 1338/96, Servicios de Medicina, Seguridad e Higiene.
Ley Nacional N° 24.557, Riesgos del Trabajo;
Ley Nacional N° 25.916, Gestión de Residuos Domiciliarios;
Ley Nacional 24.051, de Residuos Peligrosos;
Ley de Energía Eléctrica N° 24065/91; y su Decreto Reglamentario N°1398; Decreto nacional N° 2293/92;
Ley 13660/49 Instalaciones para elaboración de comb y energía eléctrica Decreto: 10877/60
NAG- 112, ex GE 112, Normas para el proyecto, construcción y operación, de plantas de almacenamiento de GLP.
Resolución 248/10, Tratamientos de aceites industriales de base mineral;
Resolución 101/11, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos;
Ley nacional de transito 24449
Resolución SRT 905/15 Funciones que deberán desarrollar los servicios de HyS en el trabajo
Resolución SRT 3068/14 Reglamento para la ejecución de trabajos con tensión
Resolución SRT 886/15 Protocolo de ergonomía
Resolución SRT 861/15 Protocolo de medición de contaminantes químicos en el aire
Ley de GLP 26.020, Capítulo III art. 22;
Ø Ley 24.653,Transporte Automotor de Carga;
Ø NAG- 115, Normas mínimas de seguridad para obras y trabajos, puntos 12 y 13;
Ø Resolución 1097/15, de la Secretaría de Energía;
Ø Decreto reglamentario 779/95, transporte de sustancias peligrosas;
Leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normas que se dicten durante la vigencia del contrato
Normativa aplicable durante el servicio:
Normativas corporativas YPF y Normativas interna de YPF GAS
POLÍTICA DE CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD
Modelo Sistema de Gestión de Excelencia Operacional
10 Reglas de Oro Para Salvar Vidas y sus normativas asociadas
0064-PRO-GLP- Permisos de Trabajo.
0081-PRO-GLP- Formación y entrenamiento MAS
NO__0001193 Gestion de incidente
0066-PRO-GLP-Gestión de Residuos
0038-PRO-GLP-Uso equipos de protección personal en planta
NO_2913 Seguridad vial en vehiculos pesados para transporte de sustancias peligrosas
0118-PRO-GLP- Procedimiento Izaje de tanques y equipos
0134-INS-GLP- Uso de Amoladoras
0080-PRO-GLP-Carga y descarga de camiones en clientes de granel.
133-PRO-GLP- Operaciones en descargaderos
Sera responsabilidad de la contratista solicitar las normativas internas al inspector del contrato
2. Tareas y responsabilidades de la Empresa Adjudicataria
Está a cargo de la empresa prestadora del servicio efectuar la evaluación de riesgos relacionados con la actividad a desarrollar, tener procedimiento especifico de la tarea que realiza y capacitar a su personal sobre dichos procedimientos y riesgos. Adicionalmente tendrá un Programa de seguridad.
Deberá contar con un profesional tecnico matriculado con incumbencia en el gas.
Será responsabilidad del prestador del servicio mantener actualizada la documentación necesaria requerida por YPF Gas S.A. de todo el personal a su cargo, dentro de la planta. Dicha documentación debe presentarse en la Empresa de Control de Contratistas que YPF Gas S.A. indique oportunamente.
La contratista, durante el desarrollo de la licitación, deberá presentar las Hojas de Seguridad de el, o los productos químicos que utilice, para el desarrollo de su actividad. Éstas, serán evaluadas en el análisis de riesgo de la tarea,
Las Hojas de Seguridad de los productos químicos que la empresa utilice, una vez que la misma preste servicio, deberán estar firmadas por su Responsable de Higiene y Seguridad. Las mismas deberán quedar en la o las plantas, en la que la contratista preste servicio, por el tiempo en que se utilice ese producto.
La empresa contratista, deberá estar asentada en el libro de Pedidos de Empresa/Orden de Servicio, el cual estará en cada planta, donde ésta preste el servicio.
Deberá contar con un servicio contratado de Seguridad e Higiene, y presentar en la planta, a modo de legajo, para eventuales controles e inspecciones la siguiente documentación:
Ø Fotocopia de la Matrícula habilitante del profesional interviniente.
Ø Contrato vinculante con la empresa que peticiona sus servicios.
Ø Fotocopia del registro (programa) de capacitación al personal en los temas de seguridad vigente dentro de los últimos 12 meses y de acuerdo a los riesgos en ejecución de las tareas.
El servicio contratado de Seg e Hig de la contratista deberá visitar el área de trabajo, y permanecer el tiempo que la tarea lo requiera, dejando constancia en el libro de visita de la planta y en el libro seguridad de la contratista.
Ø Copia del Plan de emergencias.
El servicio de Seguridad e Higiene, contratado por la empresa colaboradora, deberá realizar:
Ø Los informes y las investigaciones de los incidentes, ocurridos durante el período que dure el contrato con YPF Gas S.A.
Ø Los informes pertinentes a controles de tacógrafos, entrega de EPP y capacitaciones realizadas,
Cada unidad debe poseer, un par de calzas de seguridad para evitar el movimiento del vehículo durante cualquier tipo de operación.
En todos los casos, las unidades deben poseer, sistema de cortacorrientes general.
Tanto la unidad, como así también su documentación, será sometida a check de verificaciones , periódicas, para asegurar su actualización. El Jefe de Planta o quien designe realizará estos controles y archivará la documentación que resulte.
La empresa contratista, deberá estar asentada en el libro de Pedidos de Empresa/Orden de Servicio, el cual estará en cada planta, donde ésta preste el servicio.
3. Las Unidades
En todos los casos, las unidades deben poseer:
- Sistema de cortacorrientes general.
- Verificación Técnica Vehicular, aprobada para el transporte de sustancias peligrosas.
- Tanque para el transporte del producto, con prueba hidráulica hecha.
- Valvulas de seguridad con verificaciones bianuales vigentes.
- Valvulas de exceso de flujo con verificaciones anuales vigentes.
- Mangueras para operación de descarga, con verificaciones semestrales.
- Válvula de carga/descarga Ventral, con venteo de purgado, a los cuatro vientos.
- Tacógrafo.
- Lintena APE
- Matafuegos aptos y aprobados.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Cinturones de seguridad reglamentarios y apoyacabezas.
- Lanza para remolques.
- Equipo de comunicación móvil.
- Calzas para ruedas, de material antichisposo.
- Balizas portátiles reglamentarias.
- Idenntificacion de transporte de sustancias peligrosas, con sus números identificatorios, en tanque y cabina
No se aceptará, el uso de neumáticos, con dibujos inferiores a 1,6 mm; en las 3/4 partes de la banda de rodamiento.
Se especifica, la prohibición de uso del celular, mientras se conduce.
Las unidades y conductores deben Cumplir con la norma corporativa NO_2913 Seguridad vial en vehiculos pesados para transporte de sustancias peligrosas
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables en el lugar donde realice el servicio para YPF GAS
4. Formación / Otros
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro de las instalaciones de la planta, como ser:
PERSONAS
Contar con inducción en seguridad
Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
Conocer ubicación de salidas de emergencia y puntos de reunión.
Circular por las sendas peatonales y/o zonas autorizadas
Obligación de cumplimiento de regulaciones de seguridad acorde a la tarea que se realiza
No fumar
No llevar fósforos ni encendedores
No llevar dispositivos electrónicos
No tomar fotografías y o filmar
No acceder a la instalación sin autorización del responsable de planta
VEHICULOS
Uso Obligatorio de arresta llamas en vehículos que ingresen a zonas operativas
Circular a una velocidad Máxima 5km/h.
Siempre que se estacione el vehículo tiene que apagar el motor
Uso obligatorio de cinturón de seguridad
Respetar circulación interna y señalización
- EN CASO DE UTILIZAR HERRAMIENTAS QUE GENEREN CHISPA ELÉCTRICA O CHISPA POR COMBUSTIÓN, EN ÁREAS CLASIFICADAS, LA TAREA SE DEBERÁ REALIZAR CON PLANTA PARADA, Y BAJO CONFECCIÓN DEL CORRESPONDIENTE PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE.
Es requisito obligatorio la formación inherente a las tareas a desarrollar, del personal que prestará el servicio, reflejando conocimientos mediante los registros de capacitación pertinentes, bajo instrucción profesional del asesor de la contratista, teniendo en cuenta la Resolución 905, los procedimientos de las tareas a ejecutar, los riesgos asociados a las mismas y las normativas internas.
La contratista deberá presentar el Plan anual de formación al inspector de contrato, contemplando los requisitos de este anexo y los riesgos de la tarea que realiza
La empresa contratista y su plantilla, deberá estar registrada en el SRC antes del inicio del servicio.
5. Controles
La empresa que preste el servicio, estará bajo controles estrictos, de horas de manejo de cada chofer, las cuales aseguren un descanso mínimo de 12 hs, entre jornada y jornada.
5. Ropa de trabajo y elementos de protección personal
La vestimenta de los choferes y acompañantes de los mismos, debe ser identificadora de la empresa.
Cada unidad debe tener una bandolera reflectaba, para uso individual de los choferes, en caso de aparcamiento, por averías en la vía pública.
Es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio el cumplir con las condiciones de seguridad de las plantas de YPF Gas S.A., respecto a la ropa de trabajo y uso de elementos de protección personal, de acuerdo a la variedad de trabajos a realizar, cumpliendo con el Manual, MA__0001735
Ø Fuera área clasificada, ropa de trabajo con identificación de la empresa.
Ropa ignifuga,certificada. Ultima Prenda. Será de uso obligatorio en zonas industriales y áreas peligrosas (clasificadas como zona 0, 1, 2)
Ø Calzado de seguridad ( dieléctricos si corresponde a la tarea)
Ø Casco.
Ø Guantes.
Ø Protector Facial/Ocular.
Ø Protector Auditivo.
La entrega de Elementos de Protección Personal se debe efectuar bajo especificaciones de la Resolución 299/11, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, quedando ésta, a cargo de la empresa contratista. Los EPP deberán ser homologados

## 9- Transporte Envasado
Especificación Técnica: Anexo 9
Servicio de Transporte envasado
1. Marco legal
Normativa Nacional y provincial:
Ley Nacional N° 19.587, Seguridad e Higiene en el Trabajo; Decreto Reglamentario N° 351. Seguridad e Higiene en el Trabajo29/05/2012; Decreto Reglamentario N° 295/03, Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones; Decreto 1338/96, Servicios de Medicina, Seguridad e Higiene;
Ley Nacional N° 24.557, Riesgos del Trabajo;
Ley Nacional N° 25.916, Gestión de Residuos Domiciliarios;
Ley Nacional 24.051, de Residuos Peligrosos;
Ley de Energía Eléctrica N° 24065/91; y su Decreto Reglamentario N°1398; Decreto nacional N° 2293/92;
Ley 13660/49 Instalaciones para elaboración de comb y energía eléctrica Decreto: 10877/60
NAG- 112, ex GE 112, Normas para el proyecto, construcción y operación, de plantas de almacenamiento de GLP.
Resolución 248/10, Tratamientos de aceites industriales de base mineral;
Resolución 101/11, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos;
Ley nacional de transito 24449
Resolución SRT 905/15 Funciones que deberán desarrollar los servicios de HyS en el trabajo
Resolución SRT 886/15 Protocolo de ergonomía
Resolución SRT 61/23 Medidas de seguridad en altura
Ley de GLP 26.020, Capítulo III art. 22;
Ø Ley 24.653,Transporte Automotor de Carga;
Ø NAG- 115, Normas mínimas de seguridad para obras y trabajos, puntos 12 y 13;
Ø Decreto reglamentario 779/95, transporte de sustancias peligrosas;
Leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normas que se dicten durante la vigencia del contrato
Normativa aplicable durante el servicio:
Normativas corporativas YPF y Normativas interna de YPF GAS
POLÍTICA DE CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD
Modelo Sistema de Gestión de Excelencia Operacional
10 Reglas de Oro Para Salvar Vidas y sus normativas asociadas
0064-PRO-GLP- Permisos de Trabajo.
0081-PRO-GLP- Formación y entrenamiento MAS
NO__0001193 Gestion de incidente
0066-PRO-GLP-Gestión de Residuos
0038-PRO-GLP-Uso equipos de protección personal en planta
NO_2913 Seguridad vial en vehiculos pesados para transporte de sustancias peligrosas
0118-PRO-GLP- Procedimiento Izaje de tanques y equipos
0134-INS-GLP- Uso de Amoladoras
Sera responsabilidad de la contratista solicitar las normativas internas al inspector del contrato
2. Tareas y responsabilidades de la Empresa Adjudicataria
Está a cargo de la empresa prestadora del servicio efectuar la evaluación de riesgos relacionados con la actividad a desarrollar, tener procedimiento especifico de la tarea que realiza y capacitar a su personal sobre dichos procedimientos y riesgos. Adicionalmente tendrá un Programa de seguridad.
Deberá contar con un profesional tecnico matriculado con incumbencia en el gas.
Será responsabilidad del prestador del servicio mantener actualizada la documentación necesaria requerida por YPF Gas S.A. de todo el personal a su cargo, dentro de la planta. Dicha documentación debe presentarse en la Empresa de Control de Contratistas que YPF Gas S.A. indique oportunamente.
La contratista, durante el desarrollo de la licitación, deberá presentar las Hojas de Seguridad de el, o los productos químicos que utilice, para el desarrollo de su actividad. Éstas, serán evaluadas en el análisis de riesgo de la tarea,
Las Hojas de Seguridad de los productos químicos que la empresa utilice, una vez que la misma preste servicio, deberán estar firmadas por su Responsable de Higiene y Seguridad. Las mismas deberán quedar en la o las plantas, en la que la contratista preste servicio, por el tiempo en que se utilice ese producto.
La empresa contratista, deberá estar asentada en el libro de Pedidos de Empresa/Orden de Servicio, el cual estará en cada planta, donde ésta preste el servicio.
Deberá contar con un servicio contratado de Seguridad e Higiene, y presentar en la planta, a modo de legajo, para eventuales controles e inspecciones la siguiente documentación:
Ø Fotocopia de la Matrícula habilitante del profesional interviniente.
Ø Contrato vinculante con la empresa que peticiona sus servicios.
Ø Fotocopia del registro (programa) de capacitación al personal en los temas de seguridad vigente dentro de los últimos 12 meses y de acuerdo a los riesgos en ejecución de las tareas.
El servicio contratado de Seg e Hig de la contratista deberá visitar el área de trabajo, y permanecer el tiempo que la tarea lo requiera, dejando constancia en el libro de visita de la planta y en el libro seguridad de la contratista.
Ø Copia del Plan de emergencias.
El servicio de Seguridad e Higiene, contratado por la empresa colaboradora, deberá realizar:
Ø Los informes y las investigaciones de los incidentes, ocurridos durante el período que dure el contrato con YPF Gas S.A.
Ø Los informes pertinentes a controles de tacógrafos, entrega de EPP y capacitaciones realizadas,
Cada unidad debe poseer, un par de calzas de seguridad para evitar el movimiento del vehículo durante cualquier tipo de operación.
En todos los casos, las unidades deben poseer, sistema de cortacorrientes general.
Tanto la unidad, como así también su documentación, será sometida a check de verificaciones , periódicas, para asegurar su actualización. El Jefe de Planta o quien designe realizará estos controles y archivará la documentación que resulte.
La empresa contratista, deberá estar asentada en el libro de Pedidos de Empresa/Orden de Servicio, el cual estará en cada planta, donde ésta preste el servicio.
3. Las Unidades
En todos los casos, las unidades deben poseer:
- Sistema de cortacorrientes general.
- Verificación Técnica Vehicular, aprobada para el transporte de sustancias peligrosas.
- Tanque para el transporte del producto, con prueba hidráulica hecha.
- Valvulas de seguridad con verificaciones bianuales vigentes.
- Valvulas de exceso de flujo con verificaciones anuales vigentes.
- Mangueras para operación de descarga, con verificaciones semestrales.
- Válvula de carga/descarga Ventral, con venteo de purgado, a los cuatro vientos.
- Tacógrafo.
- Lintena APE
- Matafuegos aptos y aprobados.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Cinturones de seguridad reglamentarios y apoyacabezas.
- Lanza para remolques.
- Equipo de comunicación móvil.
- Calzas para ruedas, de material antichisposo.
- Balizas portátiles reglamentarias.
- Idenntificacion de transporte de sustancias peligrosas, con sus números identificatorios, en tanque y cabina
No se aceptará, el uso de neumáticos, con dibujos inferiores a 1,6 mm; en las 3/4 partes de la banda de rodamiento.
Se especifica, la prohibición de uso del celular, mientras se conduce.
Las unidades y conductores deben Cumplir con la norma corporativa NO_2913 Seguridad vial en vehiculos pesados para transporte de sustancias peligrosas
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables en el lugar donde realice el servicio para YPF GAS
4. Formación / Otros
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro de las instalaciones de la planta, como ser:
PERSONAS
Contar con inducción en seguridad
Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
Conocer ubicación de salidas de emergencia y puntos de reunión.
Circular por las sendas peatonales y/o zonas autorizadas
Obligación de cumplimiento de regulaciones de seguridad acorde a la tarea que se realiza
No fumar
No llevar fósforos ni encendedores
No llevar dispositivos electrónicos
No tomar fotografías y o filmar
No acceder a la instalación sin autorización del responsable de planta
VEHICULOS
Uso Obligatorio de arresta llamas en vehículos que ingresen a zonas operativas
Circular a una velocidad Máxima 5km/h.
Siempre que se estacione el vehículo tiene que apagar el motor
Uso obligatorio de cinturón de seguridad
Respetar circulación interna y señalización
Es requisito obligatorio la formación inherente a las tareas a desarrollar, del personal que prestará el servicio, reflejando conocimientos mediante los registros de capacitación pertinentes, bajo instrucción profesional del asesor de la contratista, teniendo en cuenta la Resolución 905, los procedimientos de las tareas a ejecutar, los riesgos asociados a las mismas y las normativas internas.
La contratista deberá presentar el Plan anual de formación al inspector de contrato, contemplando los requisitos de este anexo y los riesgos de la tarea que realiza
La empresa contratista y su plantilla, deberá estar registrada en el SRC antes del inicio del servicio.
5. Controles
La empresa que preste el servicio, estará bajo controles estrictos, de horas de manejo de cada chofer, las cuales aseguren un descanso mínimo de 12 hs, entre jornada y jornada.
5. Ropa de trabajo y elementos de protección personal
La vestimenta de los choferes y acompañantes de los mismos, debe ser identificadora de la empresa.
Cada unidad debe tener una bandolera reflectaba, para uso individual de los choferes, en caso de aparcamiento, por averías en la vía pública.
Es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio el cumplir con las condiciones de seguridad de las plantas de YPF Gas S.A., respecto a la ropa de trabajo y uso de elementos de protección personal, de acuerdo a la variedad de trabajos a realizar, cumpliendo con el Manual, MA__0001735
Ø Fuera área clasificada, ropa de trabajo con identificación de la empresa.
Ropa ignifuga,certificada. Ultima Prenda. Será de uso obligatorio en zonas industriales y áreas peligrosas (clasificadas como zona 0, 1, 2)
Ø Calzado de seguridad ( dieléctricos si corresponde a la tarea)
Ø Casco.
Ø Guantes.
Ø Protector Facial/Ocular.
Ø Protector Auditivo.
La entrega de Elementos de Protección Personal se debe efectuar bajo especificaciones de la Resolución 299/11, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, quedando ésta, a cargo de la empresa contratista. Los EPP deberán ser homologados

## 10- Servicio de Agua
Especificación Técnica: Anexo 10
Servicio de Agua Envasada
1. Marco legal
Normativa Nacional y Provincial
Ø Ley Nacional N° 18.284, Código Alimentario Argentino.
Ø Ley Nacional N° 19.587, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Decreto Reglamentario N° 351. Seguridad e Higiene en el Trabajo; Decreto Reglamentario N° 295/03, Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas.
Ø Ley Nacional N° 24557, Riesgos del Trabajo.
Ø Resolución 299/2010, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo.
Normativas corporativas YPF y Normativas interna de YPF GAS
POLÍTICA DE CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD
Modelo Sistema de Gestión de Excelencia Operacional
10 Reglas de Oro Para Salvar Vidas y sus normativas asociadas
Ø Toda normativa interna, a generarse en el futuro, que se refiera a Seguridad e Higiene.
Sera responsabilidad de la contratista solicitar las normativas internas al inspector del contrato
2. Tareas y responsabilidades de la Empresa Adjudicataria
Está a cargo de la empresa prestadora del servicio, la entrega del producto fraccionado.
Será responsabilidad del prestador del servicio mantener actualizada la documentación necesaria requerida por YPF Gas S.A. , de todo el personal que preste este servicio, dentro de la planta.
L a empresa contratada deberá, realizar análisis fisico químicos y bacteriológicos con los resultados comparativos con los parámetros establecidos según Ley 18.284, de las partidas de los bidones suministrados. Esta documentación será entregada al Jefe de Planta, para su control, en cada entrega de agua.
3. Formación y controles
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro de las instalaciones de la planta, como ser:
PERSONAS
Contar con inducción en seguridad
Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
Conocer ubicación de salidas de emergencia y puntos de reunión.
Circular por las sendas peatonales y/o zonas autorizadas
Obligación de cumplimiento de regulaciones de seguridad acorde a la tarea que se realiza
No fumar
No llevar fósforos ni encendedores
No llevar dispositivos electrónicos
No tomar fotografías y o filmar
No acceder a la instalación sin autorización del responsable de planta
VEHICULOS
Uso Obligatorio de arresta llamas en vehículos que ingresen a zonas operativas
Circular a una velocidad Máxima 5km/h.
Siempre que se estacione el vehículo tiene que apagar el motor
Uso obligatorio de cinturón de seguridad
Respetar circulación interna y señalización
Es requisito obligatorio la formación inherente a las tareas a desarrollar, del personal que prestará el servicio, reflejando conocimientos mediante los registros de capacitación pertinentes, bajo instrucción profesional del asesor de la contratista, teniendo en cuenta la Resolución 905, los procedimientos de las tareas a ejecutar, los riesgos asociados a las mismas y las normativas internas.
La contratista deberá presentar el Plan anual de formación al inspector de contrato, contemplando los requisitos de este anexo y los riesgos de la tarea que realiza
La empresa contratista y su plantilla, deberá estar registrada en el SRC antes del inicio del servicio.
4. Ropa de trabajo y elementos de protección personal
Es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio el cumplir con las condiciones de seguridad de las plantas de YPF Gas S.A., respecto a la ropa de trabajo y uso de elementos de protección personal, de acuerdo a la variedad de trabajos a realizar, cumpliendo con el Manual, MA__0001735
Ø Fuera área clasificada, ropa de trabajo con identificación de la empresa.
Ø Calzado de seguridad ( dieléctricos si corresponde a la tarea)
Ø Guantes para la tarea
La entrega de Elementos de Protección Personal se debe efectuar bajo especificaciones de la Resolución 299/11, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, quedando ésta, a cargo de la empresa contratista. Los EPP deberán ser homologados

## 11- Autoelevadores
Especificación Técnica: Anexo 11
1. Marco legal
Normativa Nacional y provincial:
Ley Nacional N° 19.587, Seguridad e Higiene en el Trabajo; Decreto Reglamentario N° 351. Seguridad e Higiene en el Trabajo29/05/2012; Decreto Reglamentario N° 295/03, Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones; Decreto 1338/96, Servicios de Medicina, Seguridad e Higiene;
Ley Nacional N° 24.557, Riesgos del Trabajo;
Ley Nacional N° 25.916, Gestión de Residuos Domiciliarios;
Ley Nacional 24.051, de Residuos Peligrosos;
Ley de Energía Eléctrica N° 24065/91; y su Decreto Reglamentario N°1398; Decreto nacional N° 2293/92;
Ley 13660/49 Instalaciones para elaboración de comb y energía eléctrica Decreto: 10877/60
NAG- 112, ex GE 112, Normas para el proyecto, construcción y operación, de plantas de almacenamiento de GLP.
Resolución 248/10, Tratamientos de aceites industriales de base mineral;
Resolución SRT 319/99: Programa de seguridad para tareas repetitivas y de corta duración.
Resolución 101/11, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos;
Ley nacional de transito 24449
Resolución SRT 905/15 Funciones que deberán desarrollar los servicios de HyS en el trabajo
Resolución SRT 3068/14 Reglamento para la ejecución de trabajos con tensión
Resolución SRT 84/12 Protocolo para medición de iluminación
Resolución SRT 85/12 Protocolo para medición de ruidos
Resolución SRT 886/15 Protocolo de ergonomía
Resolución SRT 861/15 Protocolo de medición de contaminantes químicos en el aire
Resolución SRT 61/23 Medidas de seguridad en altura
Ley de GLP 26.020, Capítulo III art. 22;
Ø Ley 24.653,Transporte Automotor de Carga;
Ø NAG- 115, Normas mínimas de seguridad para obras y trabajos, puntos 12 y 13;
Ø Decreto reglamentario 779/95, transporte de sustancias peligrosas;
Leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normas que se dicten durante la vigencia del contrato
Normativa aplicable durante el servicio:
Normativas corporativas YPF y Normativas interna de YPF GAS
POLÍTICA DE CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD
Modelo Sistema de Gestión de Excelencia Operacional
10 Reglas de Oro Para Salvar Vidas y sus normativas asociadas
0064-PRO-GLP- Permisos de Trabajo.
0081-PRO-GLP- Formación y entrenamiento MAS
NO__0001193 Gestion de incidente
0066-PRO-GLP-Gestión de Residuos
0038-PRO-GLP-Uso equipos de protección personal en planta
NO_2913 Seguridad vial en vehiculos pesados para transporte de sustancias peligrosas
0118-PRO-GLP- Procedimiento Izaje de tanques y equipos
0134-INS-GLP- Uso de Amoladoras
Sera responsabilidad de la contratista solicitar las normativas internas al inspector del contrato
2. Tareas y responsabilidades de la Empresa Adjudicataria
Está a cargo de la empresa prestadora del servicio efectuar la evaluación de riesgos relacionados con la actividad a desarrollar, tener procedimiento especifico de la tarea que realiza y capacitar a su personal sobre dichos procedimientos y riesgos. Adicionalmente tendrá un Programa de seguridad.
Deberá contar con un profesional tecnico matriculado con incumbencia en el gas.
Será responsabilidad del prestador del servicio mantener actualizada la documentación necesaria requerida por YPF Gas S.A. de todo el personal a su cargo, dentro de la planta. Dicha documentación debe presentarse en la Empresa de Control de Contratistas que YPF Gas S.A. indique oportunamente.
La contratista, durante el desarrollo de la licitación, deberá presentar las Hojas de Seguridad de el, o los productos químicos que utilice, para el desarrollo de su actividad. Éstas, serán evaluadas en el análisis de riesgo de la tarea,
Las Hojas de Seguridad de los productos químicos que la empresa utilice, una vez que la misma preste servicio, deberán estar firmadas por su Responsable de Higiene y Seguridad. Las mismas deberán quedar en la o las plantas, en la que la contratista preste servicio, por el tiempo en que se utilice ese producto.
La empresa contratista, deberá estar asentada en el libro de Pedidos de Empresa/Orden de Servicio, el cual estará en cada planta, donde ésta preste el servicio.
Deberá contar con un servicio contratado de Seguridad e Higiene, y presentar en la planta, a modo de legajo, para eventuales controles e inspecciones la siguiente documentación:
Ø Fotocopia de la Matrícula habilitante del profesional interviniente.
Ø Contrato vinculante con la empresa que peticiona sus servicios.
Ø Fotocopia del registro (programa) de capacitación al personal en los temas de seguridad vigente dentro de los últimos 12 meses y de acuerdo a los riesgos en ejecución de las tareas.
El servicio contratado de Seg e Hig de la contratista deberá visitar el área de trabajo, y permanecer el tiempo que la tarea lo requiera, dejando constancia en el libro de visita de la planta y en el libro seguridad de la contratista.
Ø Copia del Plan de emergencias.
El servicio de Seguridad e Higiene, contratado por la empresa colaboradora, deberá realizar:
Ø Los informes y las investigaciones de los incidentes, ocurridos durante el período que dure el contrato con YPF Gas S.A.
Ø Los informes pertinentes a controles de tacógrafos, entrega de EPP y capacitaciones realizadas,
Cada unidad debe poseer las eslingas según especificación IRAM 5378, para la correcta sujeción de tanques, según lo especificado en el pliego técnico, mas tres unidades, de repuesto, con sus respectivos ganchos de sujeción y tensores.
Es responsabilidad de la Empresa que presta el servicio efectuar la carga de las unidades a utilizar, teniendo en cuenta la disposición de los tanques, según normativa interna.
Las cunas a utilizar entre dos pisos/hileras de tanques, deben ser conformadas por material de metal, por ser mas resistente que las de madera.
La unidad debe tener incorporado un equipo de izaje, acorde a la tarea a realizar, con su respectiva habilitación certificada, y los registros de mantenimiento.
Cada unidad debe poseer, un par de calzas de seguridad para evitar el movimiento del vehículo durante cualquier tipo de operación.
En todos los casos, las unidades deben poseer, sistema de cortacorrientes general.
Quien opere, debe poseer el registro habilitante de operador de la hidrogrúa, por un ente reconocido.
3. Formación y controles
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro de las instalaciones de la planta, como ser:
PERSONAS
Contar con inducción en seguridad
Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
Conocer ubicación de salidas de emergencia y puntos de reunión.
Circular por las sendas peatonales y/o zonas autorizadas
Obligación de cumplimiento de regulaciones de seguridad acorde a la tarea que se realiza
No fumar
No llevar fósforos ni encendedores
No llevar dispositivos electrónicos
No tomar fotografías y o filmar
No acceder a la instalación sin autorización del responsable de planta
VEHICULOS
Uso Obligatorio de arresta llamas en vehículos que ingresen a zonas operativas
Circular a una velocidad Máxima 5km/h.
Siempre que se estacione el vehículo tiene que apagar el motor
Uso obligatorio de cinturón de seguridad
Respetar circulación interna y señalización
- EN CASO DE UTILIZAR HERRAMIENTAS QUE GENEREN CHISPA ELÉCTRICA O CHISPA POR COMBUSTIÓN, EN ÁREAS CLASIFICADAS, LA TAREA SE DEBERÁ REALIZAR CON PLANTA PARADA, Y BAJO CONFECCIÓN DEL CORRESPONDIENTE PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE.
Es requisito obligatorio la formación inherente a las tareas a desarrollar, del personal que prestará el servicio, reflejando conocimientos mediante los registros de capacitación pertinentes, bajo instrucción profesional del asesor de la contratista, teniendo en cuenta la Resolución 905, los procedimientos de las tareas a ejecutar, los riesgos asociados a las mismas y las normativas internas.
La contratista deberá presentar el Plan anual de formación al inspector de contrato, contemplando los requisitos de este anexo y los riesgos de la tarea que realiza
En el caso de realizar tareas que requieran gestión de Permisos de Trabajo el personal de la contratista deberá estar capacitado
En el caso que para realizar tareas en altura, montaje, desmontaje y/o traslado de materiales o cualquier otro elemento que así lo requiera se utilicen máquinas auto elevadoras, deberá presentarse el check de inspección correspondiente a ese vehículo, firmado por un profesional técnico competente, como así también la documentación y capacitación del personal operador que efectuará dicha tarea.
La empresa contratista y su plantilla, deberá estar registrada en el SRC antes del inicio del servicio.
Se especifica, la prohibición de uso del celular, mientras se conduce.
Las unidades y conductores deben Cumplir con la norma corporativa NO_2913 Seguridad vial en vehiculos pesados para transporte de sustancias peligrosas y NO__-0002914 V6 Seguridad vial en vehículos livianos y transporte de personal
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro del lugar donde realice el servicio para YPF GAS
4. Ropa de trabajo y elementos de protección personal
La vestimenta de los choferes y acompañantes de los mismos, debe ser identificadora de la empresa.
Cada unidad debe tener una bandolera reflectaba, para uso individual de los choferes, en caso de aparcamiento, por averías en la vía pública.
Es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio el cumplir con las condiciones de seguridad de las plantas de YPF Gas S.A., respecto a la ropa de trabajo y uso de elementos de protección personal, de acuerdo a la variedad de trabajos a realizar, cumpliendo con el Manual, MA__0001735
Ø Fuera área clasificada, ropa de trabajo con identificación de la empresa.
Ø Ropa ignifuga,certificada. Ultima Prenda. Será de uso obligatorio en zonas industriales y áreas peligrosas (clasificadas como zona 0, 1, 2)
Ø Calzado de seguridad ( dieléctricos si corresponde a la tarea)
Ø Casco.
Ø Guantes.
Ø Protector Facial/Ocular.
Ø Protector Auditivo.
En el caso de efectuar trabajos a mas de 1,80 (uno ochenta) metros de altura, o si se dispone de plataformas elevadoras, el personal actuante también deberá utilizar:
Ø Arnés homologado.
Ø Cabo y línea de vida homologado.
Para realizar trabajos en planos superiores, el personal debe estar avalado para tal tarea en la plataforma SRC
Los estudios médicos pertinentes al riesgo, determinados por el servicio médico de la región.
Elemento de Protección Personal: Arnes y cabo de vida, en ambos casos certificados/ homologados, y con control periódico de su estado.
La entrega de Elementos de Protección Personal se debe efectuar bajo especificaciones de la Resolución 299/11, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, quedando ésta, a cargo de la empresa contratista. Los EPP deberán ser homologados

## 12-Rehabilitación de tks fijos
Especificación Técnica: Anexo 12
Rehabilitación de Tanques fijos
1. Marco legal
Normativa Nacional y provincial:
Ley Nacional N° 19.587, Seguridad e Higiene en el Trabajo; Decreto Reglamentario N° 351. Seguridad e Higiene en el Trabajo29/05/2012; Decreto Reglamentario N° 295/03, Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones; Decreto 1338/96, Servicios de Medicina, Seguridad e Higiene;
Ley Nacional N° 24.557, Riesgos del Trabajo;
Ley Nacional N° 25.916, Gestión de Residuos Domiciliarios;
Ley Nacional 24.051, de Residuos Peligrosos;
Ley de Energía Eléctrica N° 24065/91; y su Decreto Reglamentario N°1398; Decreto nacional N° 2293/92;
Ley 13660/49 Instalaciones para elaboración de comb y energía eléctrica Decreto: 10877/60
NAG- 112, ex GE 112, Normas para el proyecto, construcción y operación, de plantas de almacenamiento de GLP.
Resolución 248/10, Tratamientos de aceites industriales de base mineral;
Resolución SRT 319/99: Programa de seguridad para tareas repetitivas y de corta duración.
Resolución 953/2010 sobre espacios confinados.
Resolución 101/11, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos;
Ley nacional de transito 24449
Resolución SRT 905/15 Funciones que deberán desarrollar los servicios de HyS en el trabajo
Resolución SRT 3068/14 Reglamento para la ejecución de trabajos con tensión
Resolución SRT 84/12 Protocolo para medición de iluminación
Resolución SRT 85/12 Protocolo para medición de ruidos
Resolución SRT 886/15 Protocolo de ergonomía
Resolución SRT 861/15 Protocolo de medición de contaminantes químicos en el aire
Resolución SRT 61/23 Medidas de seguridad en altura
Ley de GLP 26.020, Capítulo III art. 22;
Ø Ley 24.653,Transporte Automotor de Carga;
Ø NAG- 115, Normas mínimas de seguridad para obras y trabajos, puntos 12 y 13;
Ø Resolución 1097/15, de la Secretaría de Energía;
Ø Decreto reglamentario 779/95, transporte de sustancias peligrosas;
Leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normas que se dicten durante la vigencia del contrato
Normativa aplicable durante el servicio:
Normativas corporativas YPF y Normativas interna de YPF GAS
POLÍTICA DE CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD
Modelo Sistema de Gestión de Excelencia Operacional
10 Reglas de Oro Para Salvar Vidas y sus normativas asociadas
0064-PRO-GLP- Permisos de Trabajo.
0081-PRO-GLP- Formación y entrenamiento MAS
NO__0001193 Gestion de incidente
0066-PRO-GLP-Gestión de Residuos
0038-PRO-GLP-Uso equipos de protección personal en planta
NO__-0002914 V6 Seguridad vial en vehículos livianos y transporte de personal
NO_2913 Seguridad vial en vehiculos pesados para transporte de sustancias peligrosas
0118-PRO-GLP- Procedimiento Izaje de tanques y equipos
0134-INS-GLP- Uso de Amoladoras
Sera responsabilidad de la contratista solicitar las normativas internas al inspector del contrato
2. Tareas y responsabilidades de la Empresa Adjudicataria
Está a cargo de la empresa prestadora del servicio efectuar la evaluación de riesgos relacionados con la actividad a desarrollar, tener procedimiento especifico de la tarea que realiza y capacitar a su personal sobre dichos procedimientos y riesgos. Adicionalmente tendrá un Programa de seguridad.
Deberá contar con un profesional tecnico matriculado con incumbencia en el gas.
Será responsabilidad del prestador del servicio mantener actualizada la documentación necesaria requerida por YPF Gas S.A. de todo el personal a su cargo, dentro de la planta. Dicha documentación debe presentarse en la Empresa de Control de Contratistas que YPF Gas S.A. indique oportunamente.
La contratista, durante el desarrollo de la licitación, deberá presentar las Hojas de Seguridad de el, o los productos químicos que utilice, para el desarrollo de su actividad. Éstas, serán evaluadas en el análisis de riesgo de la tarea,
Las Hojas de Seguridad de los productos químicos que la empresa utilice, una vez que la misma preste servicio, deberán estar firmadas por su Responsable de Higiene y Seguridad. Las mismas deberán quedar en la o las plantas, en la que la contratista preste servicio, por el tiempo en que se utilice ese producto.
La empresa contratista, deberá estar asentada en el libro de Pedidos de Empresa/Orden de Servicio, el cual estará en cada planta, donde ésta preste el servicio.
Deberá contar con un servicio contratado de Seguridad e Higiene, y presentar en la planta, a modo de legajo, para eventuales controles e inspecciones la siguiente documentación:
Ø Fotocopia de la Matrícula habilitante del profesional interviniente.
Ø Contrato vinculante con la empresa que peticiona sus servicios.
Ø Fotocopia del registro (programa) de capacitación al personal en los temas de seguridad vigente dentro de los últimos 12 meses y de acuerdo a los riesgos en ejecución de las tareas.
El servicio contratado de Seg e Hig de la contratista deberá visitar el área de trabajo, y permanecer el tiempo que la tarea lo requiera, dejando constancia en el libro de visita de la planta y en el libro seguridad de la contratista.
Ø Copia del Plan de emergencias.
El servicio de Seguridad e Higiene, contratado por la empresa colaboradora, deberá realizar:
Ø Los informes y las investigaciones de los incidentes, ocurridos durante el período que dure el contrato con YPF Gas S.A.
Ø Los informes pertinentes a controles de tacógrafos, entrega de EPP y capacitaciones realizadas,
Cada unidad debe poseer las eslingas según especificación IRAM 5378, para la correcta sujeción de tanques, según lo especificado en el pliego técnico, mas tres unidades, de repuesto, con sus respectivos ganchos de sujeción y tensores.
Es responsabilidad de la Empresa que presta el servicio efectuar la carga de las unidades a utilizar, teniendo en cuenta la disposición de los tanques, según normativa interna.
Las cunas a utilizar entre dos pisos/hileras de tanques, deben ser conformadas por material de metal, por ser mas resistente que las de madera.
La unidad debe tener incorporado un equipo de izaje, acorde a la tarea a realizar, con su respectiva habilitación certificada, y los registros de mantenimiento.
Cada unidad debe poseer, un par de calzas de seguridad para evitar el movimiento del vehículo durante cualquier tipo de operación.
En todos los casos, las unidades deben poseer, sistema de cortacorrientes general.
Quien opere, debe poseer el registro habilitante de operador de la hidrogrúa, por un ente reconocido.
3. Formación y controles
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro de las instalaciones de la planta, como ser:
PERSONAS
Contar con inducción en seguridad
Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
Conocer ubicación de salidas de emergencia y puntos de reunión.
Circular por las sendas peatonales y/o zonas autorizadas
Obligación de cumplimiento de regulaciones de seguridad acorde a la tarea que se realiza
No fumar
No llevar fósforos ni encendedores
No llevar dispositivos electrónicos
No tomar fotografías y o filmar
No acceder a la instalación sin autorización del responsable de planta
VEHICULOS
Uso Obligatorio de arresta llamas en vehículos que ingresen a zonas operativas
Circular a una velocidad Máxima 5km/h.
Siempre que se estacione el vehículo tiene que apagar el motor
Uso obligatorio de cinturón de seguridad
Respetar circulación interna y señalización
- EN CASO DE UTILIZAR HERRAMIENTAS QUE GENEREN CHISPA ELÉCTRICA O CHISPA POR COMBUSTIÓN, EN ÁREAS CLASIFICADAS, LA TAREA SE DEBERÁ REALIZAR CON PLANTA PARADA, Y BAJO CONFECCIÓN DEL CORRESPONDIENTE PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE.
Es requisito obligatorio la formación inherente a las tareas a desarrollar, del personal que prestará el servicio, reflejando conocimientos mediante los registros de capacitación pertinentes, bajo instrucción profesional del asesor de la contratista, teniendo en cuenta la Resolución 905, los procedimientos de las tareas a ejecutar, los riesgos asociados a las mismas y las normativas internas.
La contratista deberá presentar el Plan anual de formación al inspector de contrato, contemplando los requisitos de este anexo y los riesgos de la tarea que realiza
En el caso de realizar tareas que requieran gestión de Permisos de Trabajo el personal de la contratista deberá estar capacitado
En el caso que para realizar tareas en altura, montaje, desmontaje y/o traslado de materiales o cualquier otro elemento que así lo requiera se utilicen máquinas auto elevadoras, deberá presentarse el check de inspección correspondiente a ese vehículo, firmado por un profesional técnico competente, como así también la documentación y capacitación del personal operador que efectuará dicha tarea.
La empresa contratista y su plantilla, deberá estar registrada en el SRC antes del inicio del servicio.
Se especifica, la prohibición de uso del celular, mientras se conduce.
Las unidades y conductores deben Cumplir con la norma corporativa NO_2913 Seguridad vial en vehiculos pesados para transporte de sustancias peligrosas y NO__-0002914 V6 Seguridad vial en vehículos livianos y transporte de personal
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro del lugar donde realice el servicio para YPF GAS
4. Ropa de trabajo y elementos de protección personal
La vestimenta de los choferes y acompañantes de los mismos, debe ser identificadora de la empresa.
Cada unidad debe tener una bandolera reflectaba, para uso individual de los choferes, en caso de aparcamiento, por averías en la vía pública.
Es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio el cumplir con las condiciones de seguridad de las plantas de YPF Gas S.A., respecto a la ropa de trabajo y uso de elementos de protección personal, de acuerdo a la variedad de trabajos a realizar, cumpliendo con el Manual, MA__0001735
Ø Fuera área clasificada, ropa de trabajo con identificación de la empresa.
Ropa ignifuga,certificada. Ultima Prenda. Será de uso obligatorio en zonas industriales y áreas peligrosas (clasificadas como zona 0, 1, 2)
Ø Calzado de seguridad ( dieléctricos si corresponde a la tarea)
Ø Casco.
Ø Guantes.
Ø Protector Facial/Ocular.
Ø Protector Auditivo.
En el caso de efectuar trabajos a mas de 1,80 (uno ochenta) metros de altura, o si se dispone de plataformas elevadoras, el personal actuante también deberá utilizar:
Ø Arnés homologado.
Ø Cabo y línea de vida homologado.
Para realizar trabajos en planos superiores, el personal debe estar avalado para tal tarea en la plataforma SRC
Los estudios médicos pertinentes al riesgo, determinados por el servicio médico de la región.
Elemento de Protección Personal: Arnes y cabo de vida, en ambos casos certificados/ homologados, y con control periódico de su estado.
La entrega de Elementos de Protección Personal se debe efectuar bajo especificaciones de la Resolución 299/11, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, quedando ésta, a cargo de la empresa contratista. Los EPP deberán ser homologados
Ø Equipo Medidor de atmosfera explosiva, con certificado de calibración vigente.
En el caso de efectuar trabajos, a mas de 1,80 metros de altura, o si se utilizaran plataformas elevadoras, el personal actuante también deberá utilizar:
Ø Arnés homologado.
Ø Cabo y línea de Vida homologado.
La entrega de Elementos de Protección Personal, se deben efectuar, bajo especificaciones de Resolución 299/11, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo.
5. Nota General
Se tendrán en cuenta también todas las modificaciones, reglamentaciones, disposiciones y ordenanzas referidas a los ítems anteriores y nueva legislación que puedan surgir durante la prestación del presente contrato en materia de Seguridad y Medio Ambiente
Déjese expresamente aclarado que no serán aceptados argumentos que pudiera presentar la Contratista a raíz de inconvenientes ocasionados a YPF GAS SA por falta de conocimiento de las Normas citadas o de otra disposición que pudiera regir su actividad en lo que a Seguridad e Higiene Industrial se refiere y de lo que fueron notificados con suficiente antelación.
En casos como el señalado anteriormente, el Contratista se hará pasible de las penalidades que resulten de las infracciones o imprevisiones cometidas.-
Durante la ejecución de la obra, será obligación del Contratista respetar y cumplir los procedimientos de trabajo relacionados con la Seguridad, Salud y Medio Ambiente que son de aplicación en todo el ámbito de las dependencias de YPF GAS SA y toda otra Norma aplicable a los trabajos a ejecutar.
El contratista queda obligado, por su cuenta y cargo, a cubrir en forma permanente durante el tiempo que demande la obra en los lugares donde se desarrolle, la Supervisión de Obra con personal altamente capacitado, con matrícula vigente en la especialidad con incumbencia relacionada a los trabajos a realizar.
Previo al inicio de los trabajos el Profesional matriculado en Seguridad, deberá recibir un curso de inducción dictado por personal de YPF GAS S.A. del Área de SSA (Seguridad, Salud y Ambiente). Posteriormente, este Profesional capacitará a todo el personal del Contratista que desarrollará tareas en la obra.
YPF GAS S.A. por razones operativas, podrá interrumpir las tareas en el área donde se desarrollarán los trabajos sin aviso previo y en forma urgente tantas veces considere necesario, para lo cual el Contratista ante este hecho, deberá retirar en forma inmediata la totalidad del personal del lugar, sin que ello de lugar a solicitud de mayores costos por horas improductivas debido a inmovilización del personal y equipos afectados en el área.
Todo evento de esta naturaleza, una vez que se haya producido, deberá ser registrado “obligatoriamente” por el Contratista en el libro de Pedidos de Contratista, para su análisis posterior por el Administrador del Contrato y evaluación de su incidencia y/o impacto en el Plazo de Ejecución de la totalidad de la Obra.

## 13- Flete Cargas Gles.
Especificación Técnica: Anexo 13
Flete y Cargas Generales
1. Marco legal
Normativa Nacional y Provincial
Ø Ley Nacional N° 19.587, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Decreto Reglamentario N° 351. Seguridad e Higiene en el Trabajo; Decreto Reglamentario N° 295/03, Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas.
Ø Ley Nacional N° 24557, Riesgos del Trabajo.
ØLEY 24.449: Ley de Tránsito y Seguridad vial.
Ø Resolución 299/2010, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo.
Ø Normativa interna de YPF Gas S.A.
POLÍTICA DE CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD
Modelo Sistema de Gestión de Excelencia Operacional
10 Reglas de Oro Para Salvar Vidas y sus normativas asociadas
0064-PRO-GLP- Permisos de Trabajo.
0081-PRO-GLP- Formación y entrenamiento MAS
NO__0001193 Gestion de incidente
0066-PRO-GLP-Gestión de Residuos
0038-PRO-GLP-Uso equipos de protección personal en planta
NO_2913 Seguridad vial en vehiculos pesados para transporte de sustancias peligrosas
Ø Toda normativa interna, a generarse en el futuro, que se refiera a Seguridad e Higiene.
2. Tareas y responsabilidades de la Empresa Adjudicataria
Será responsabilidad del prestador del servicio mantener actualizada la documentación necesaria requerida por YPF Gas S.A. , de todo el personal que preste este servicio, dentro de las plantas.
Está a cargo de la empresa prestadora del servicio, efectuar la evaluación de riesgos, para tener conocimiento de los relacionados con la actividad a desarrollar.
3. Las Unidades
En todos los casos, las unidades deben poseer:
- Verificación Técnica Vehicular.
- Tacógrafo.
- Matafuegos aptos y aprobados.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Cinturones de seguridad reglamentarios y apoyacabezas.
- Equipo de comunicación móvil.
- Balizas portátiles reglamentarias.
- No se aceptará, el uso de neumáticos en mal estado
En caso de poseer unidades de transportes con plataformas de hidráulicas de izaje, las mismas deben contar con los controles técnicos pertinentes.
4. Formación y controles
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro de las instalaciones de la planta, como ser:
PERSONAS
Contar con inducción en seguridad
Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
Conocer ubicación de salidas de emergencia y puntos de reunión.
Circular por las sendas peatonales y/o zonas autorizadas
Obligación de cumplimiento de regulaciones de seguridad acorde a la tarea que se realiza
No fumar
No llevar fósforos ni encendedores
No llevar dispositivos electrónicos
No tomar fotografías y o filmar
No acceder a la instalación sin autorización del responsable de planta
VEHICULOS
Uso Obligatorio de arresta llamas en vehículos que ingresen a zonas operativas
Circular a una velocidad Máxima 5km/h.
Siempre que se estacione el vehículo tiene que apagar el motor
Uso obligatorio de cinturón de seguridad
Respetar circulación interna y señalización
La contratista deberá presentar el Plan anual de formación al inspector de contrato, contemplando los requisitos de este anexo y los riesgos de la tarea que realiza
La empresa contratista y su plantilla, deberá estar registrada en el SRC antes del inicio del servicio.
Se especifica, la prohibición de uso del celular, mientras se conduce.
Las unidades y conductores deben Cumplir con la norma corporativa NO_2913 Seguridad vial en vehiculos pesados para transporte de sustancias peligrosas y NO__-0002914 V6 Seguridad vial en vehículos livianos y transporte de personal
La empresa contratista deberá conocer y hacer cumplir los requisitos obligatorios de seguridad aplicables dentro del lugar donde realice el servicio para YPF GAS
4. Ropa de trabajo y elementos de protección personal
La vestimenta de los choferes y acompañantes de los mismos, debe ser identificadora de la empresa.
Cada unidad debe tener una bandolera reflectaba, para uso individual de los choferes, en caso de aparcamiento, por averías en la vía pública.
Es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio el cumplir con las condiciones de seguridad de las plantas de YPF Gas S.A., respecto a la ropa de trabajo y uso de elementos de protección personal, de acuerdo a la variedad de trabajos a realizar, cumpliendo con el Manual, MA__0001735
Ø Fuera área clasificada, ropa de trabajo con identificación de la empresa.
Ropa ignifuga,certificada. Ultima Prenda. Será de uso obligatorio en zonas industriales y áreas peligrosas (clasificadas como zona 0, 1, 2)
Ø Calzado de seguridad ( dieléctricos si corresponde a la tarea)
Ø Casco.
Ø Guantes.
Ø Protector Facial/Ocular.
Ø Protector Auditivo.
La entrega de Elementos de Protección Personal se debe efectuar bajo especificaciones de la Resolución 299/11, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, quedando ésta, a cargo de la empresa contratista. Los EPP deberán ser homologados